«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «ЖЭК «Никологоры»

_________________Горбунова Н.Б.

«____»_______________2012 года

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ( ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ)

На Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы  холодного водоснабжения д.18 ул. Чкалова

===============================================================================

|    | Н а и м е н о в а н и е    р а б о т  |Количество| Примечание

|    |                                       |          |

|    |                                       |          |

===============================================================================

| 1  |                   2                   |    3     |      4

===============================================================================

1 Разборка трубопроводов из водогазопрово      0.180

дных труб диаметром 20 мм               100 м

2 Разборка трубопроводов из водогазопрово      0.340

дных труб диаметром 25 мм               100 м

3 Разборка трубопроводов из водогазопрово      0.420

дных труб диаметром   32 мм             100 м

4 Прокладка трубопроводов водоснабжения и      0.180

з напорных полипропиленовых труб низког 100 м

о давления среднего типа наружным диаме

тром 20 мм

5 Муфта комбинированная (наружная резьба)     16.000

полипропиленовая, диаметром 20-1/2     шт.

6 Кран шаровой В-В размером 3/4"              16.000

шт.

7 Трубы полипропиленовые РN 20 диаметром      16.182

20 мм                                   м

8 Муфта соединительная полипропиленовая,       6.000

диаметром 20 мм                         шт.

9 Угольник 90 град. полипропиленовый, диа     16.000

метром 20 мм .                          шт.

10 Прокладка трубопроводов водоснабжения и      0.340

з напорных полипропиленовых труб низког 100 м

о давления среднего типа наружным диаме

тром 25 мм

11 Тройник переходной полипропиленовый, ди     16.000

аметром 25-20-25 мм                     шт.

12 Трубы полипропиленовые РN 20 диаметром      31.586

25 мм                                   м

13 Угольник 90 град. полипропиленовый, диа     32.000

метром 25 мм                            шт.

14 Муфта соединительная полипропиленовая,       6.000

диаметром 25 мм                         шт.

15 Кран шаровой В-В размером 1"                 6.000

шт.

16 Муфта переходная полипропиленовая, диам     16.000

етром 25-20 мм                          шт.

17 Прокладка трубопроводов водоснабжения и      0.420

з напорных полипропиленовых труб низког 100 м

о давления среднего типа наружным диаме

тром 40 мм

18 Муфта соединительная полипропиленовая,       4.000

диаметром 40 мм                         шт.

19 Угольник 90 град. полипропиленовый, диа     12.000

метром 40 мм                            шт.

20 Трубы полипропиленовые РN 20 диаметром      39.354

40 мм                                   м

21 Муфта комбинированная (наружная резьба       2.000

под ключ) полипропиленовая, диаметром 4 шт.

0-1 1/4

22 Тройник полипропиленовый, диаметром 40       2.000

мм                                      шт.

23 Тройник переходной полипропиленовый, ди      8.000

аметром 40-25-40 мм                     шт.

24 Врезка в действующие внутренние сети тр      1.000

убопроводов отопления и водоснабжения д врезка

иаметром 40 мм

25 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметро      1.000

м 40 мм                                 шт.

26 Муфта полипропиленовая разъемная диамет      1.000

ром 40мм                                шт.

27 Изоляция трубопроводов изделиями из  вс      4.200

пененного полиэтилена («Энергофлекс») т 10 м

рубками

28 Трубки из вспененного полиэтилена, внут     46.200

ренний диаметр 45 мм, толщина 9 мм      м

29 Смена дощатых полов с добавлением новых      0.360

досок до 50%.                          100 м2

В доме отсутствует подвальное помещение,

для проведения смены трубопровода необходимо

разборка полов, под которыми проходят трубопроводы.

При демонтаже деревянных полов,часть досок

придет в придется заменить на новые.

30 Доски для покрытия полов толщиной 47 мм      0.562

, шириной 118 мм                        м3

31 Пробивка проемов в конструкциях из бето      0.100

на                                      м3

32 Сверление кольцевыми алмазными сверлами      0.060

в железобетонных конструкциях с примен 100 отве

ением охлаждающей жидкости (воды) верти

кальных отверстий глубиной 200 мм диаме

тром 32 мм

33 Разборка бетонных оснований под полы на      4.800

гравии (разборка бетонных полов в      м3

в подъездах для прокладки трубопровода)

34 Устройство подстилающих слоев песчаных       1.600

(восстановление полов в подхездах)      м3

35 Песок природный для строительных работ       1.920

средний                                 м3

36 Устройство подстилающих слоев щебеночны      1.600

х(восстановление полов в подхездах)     м3

37 Щебень из природного камня для строител      0.140

ьных работ марка 400, фракция 5(3)-10 м м3

м

38 Щебень из природного камня для строител      1.600

ьных работ марка 400, фракция 20-40 мм  м3

39 Устройство подстилающих слоев бетонных       3.200

(восстановление полов в подхездах)      м3

40 Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)            3.260

м3

41 Щебень из природного камня для строител      0.160

ьных работ марка 400, фракция 40-70 мм  м3

42 Устройство стяжек цементных толщиной 20      0.160

мм (восстановление полов в подхездах)  100 м2

43 Раствор готовый кладочный цементный мар      0.326

ки 150                                  м3

Cоставил _________