Санкт-Петербург  БАРС+  версия  12.092

Hаименование стройки: п. Никологоры ул. 1 Пролетарская д.51

Обьект № 58

Р Е С У Р С Ы    ПО   Л О К А Л Ь H О Й     С М Е Т Е  №  202

на Установка общедомового прибора учета электроэнергии д.51 ул. 1 Пролетарская

Hаименование обьекта: Капитальный ремонт электроснабжения

Оcнование: дефектная ведомость

Составлена в   ценах 1 квартала 2012 г.

==================================================================================================================

|  H а и м е н о в а н и е      |Ед.изм. | Количество  |    Цена  базовая/текущая    |  Прямые    |    Индекс    |

|  р е с у р с а                |        |             | оптовая | трансп. | сметная |  затраты   |              |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                1              |    2   |      3      |    4    |    5    |    6    |      7     |       8      |

==================================================================================================================

MОНТАЖНЫЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2 Трудозатраты механизаторов  |чел.-ч  |     0.180000|         |         |    11.11|            |

|        |             |         |         |         |            |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1-3.8 Средний разряд работы 3.8 |чел.-ч  |    11.930000|         |         |     9.40|            | 12.0798

|        |             |         |         |   113.55|     1354.65|

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1-4.2 Средний разряд работы 4.2 |чел.-ч  |     7.450000|         |         |     9.92|            | 12.0796

|        |             |         |         |   119.83|      892.73|

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

400002 Автомобили бортовые, груз|маш.-ч  |     0.195500|    11.60|         |   107.30|            |  5.8477

оподъемность до 8 т             |        |             |         |         |   627.46|      122.67|

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

021102 Краны на автомобильном хо|маш.-ч  |     0.195500|    13.50|         |   134.65|            |  5.0657

ду при работе на монтаже техноло|        |             |   155.10|         |   682.10|      133.35|

гического оборудования 10 т     |        |             |         |         |         |            |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

040502 Установки для сварки ручн|маш.-ч  |     5.078700|         |         |     8.10|            |  4.3086

ой дуговой (постоянного тока)   |        |             |         |         |    34.90|      177.25|

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

331451 Перфораторы электрические|маш.-ч  |     0.799200|         |         |     2.08|            |  2.5096

|        |             |         |         |     5.22|        4.17|

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

330206 Дрели электрические      |маш.-ч  |     0.280000|         |         |     1.95|            |  2.0821

|        |             |         |         |     4.06|        1.14|

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

350451 Пресс гидравлический с эл|маш.-ч  |     0.200000|         |         |     1.11|            |  2.7027

ектроприводом                   |        |             |         |         |     3.00|        0.60|

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

201-0843 Конструкции стальные ин|т       |     0.018000| 11188.91|         | 11359.07|            |  4.2233

дивидуальные решетчатые сварные |        |             | 47217.20|         | 47972.68|      863.51|

массой до 0,1 т                 |        |             |         |         |         |            |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

101-2493 Лента липкая изоляционн|кг      |     0.093600|    92.72|         |    94.61|            |  1.3059

ая на поликасиновом компаунде ма|        |             |   120.54|         |   123.55|       11.56|

рки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, тол|        |             |         |         |         |            |

щиной от 0,14 до 0,19 мм        |        |             |         |         |         |            |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

111-0086 Бирки маркировочные    |100 шт. |     0.023600|    14.97|         |    15.28|            |  2.1113

|        |             |    31.32|         |    32.26|        0.76|

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

113-1786 Лак битумный БТ-123    |т       |     0.000630|  5913.48|         |  6209.72|            |  5.0468

|        |             | 30076.30|         | 31339.50|       19.74|

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

301-0041 Патрубки               |10 шт.  |     0.180000|   268.76|         |   277.50|            |  1.7521

|        |             |   460.00|         |   486.22|       87.52|

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

509-0038 Наконечники кабельные д|шт.     |     6.100000|     6.52|         |     6.66|            |  0.8679

ля электротехнических установок |        |             |     5.45|         |     5.78|       35.26|

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

509-0783 Втулки изолирующие     |шт.     |     3.996000|     2.92|         |     2.99|            |  1.4214

|        |             |     4.01|         |     4.25|       16.98|

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

509-1210 Вазелин технический    |кг      |     0.009000|    43.47|         |    44.44|            |  1.2090

|        |             |    51.86|         |    53.73|        0.48|

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

509-0031 Муфты соединительные   |шт.     |     1.800000|     0.69|         |     0.71|            |  2.2535

|        |             |     1.51|         |     1.60|        2.88|

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

509-0033 Сжимы ответвительные   |100 шт. |     0.055800|   517.15|         |   528.00|            |  2.0450

|        |             |  1018.65|         |  1079.77|       60.25|

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

509-0044 Колпачки изолирующие   |10 шт.  |     0.144000|     1.13|         |     1.16|            |  4.0431

|        |             |     4.42|         |     4.69|        0.68|

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

509-0081 Гильзы соединительные  |100 шт. |     0.009000|  6947.03|         |  7086.00|            |  0.1119

|        |             |   747.88|         |   792.75|        7.13|

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

509-0090 Перемычки гибкие, тип П|шт.     |     1.900000|     2.21|         |     2.26|            |  1.7080

ГС-50                           |        |             |     3.64|         |     3.86|        7.33|

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

509-0102 Скобы                  |10 шт.  |     4.545000|    77.40|         |    79.00|            |  0.6789

|        |             |    50.59|         |    53.63|      243.75|

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

101-1699 Патроны для пристрелки |10 шт.  |     5.390000|     2.75|         |     2.82|            |  5.0426

|        |             |    13.81|         |    14.22|       76.65|

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

101-1764 Тальк молотый, сорт I  |т       |     0.000209|  1879.17|         |  2020.00|            |  1.9406

|        |             |  3758.34|         |  3919.95|        0.82|

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

999-9950 Вспомогательные ненорми|%.      |     0.000000|         |         |         |            |

руемые материалы                |        |             |         |         |         |            |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

101-1977 Болты с гайками и шайба|кг      |     0.594000|     8.65|         |     8.93|            |  3.5666

ми строительные                 |        |             |    30.71|         |    31.85|       18.92|

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

101-1964 Шпагат бумажный        |кг      |     0.004000|    18.19|         |    18.67|            |  5.0450

|        |             |    91.89|         |    94.19|        0.38|

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

101-0115 Винты с полукруглой гол|т       |     0.000392|  8864.91|         |  9140.00|            |  3.4662

овкой длиной 50 мм              |        |             | 30550.85|         | 31681.23|       12.42|

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

101-3911 Дюбели для пристрелки с|10 шт.  |     5.390000|     1.63|         |     1.67|            |  2.5269

тальные                         |        |             |     4.08|         |     4.22|       22.75|

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

101-3914 Дюбели распорные полипр|100 шт. |     0.010000|     7.09|         |     7.25|            |  2.5241

опиленовые                      |        |             |    17.70|         |    18.30|        0.18|

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

101-2143 Краска                 |кг      |     0.139600|    20.16|         |    20.68|            |  1.7476

|        |             |    34.68|         |    36.14|        5.05|

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

101-1665 Лак электроизоляционный|кг      |     0.014000|     7.65|         |     7.94|            |  5.4912

318                             |        |             |    41.84|         |    43.60|        0.61|

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

101-1627 Сталь листовая углероди|т       |     0.001200|  4913.56|         |  5099.14|            |  4.4937

стая обыкновенного качества марк|        |             | 22203.39|         | 22913.90|       27.50|

и ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм       |        |             |         |         |         |            |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

101-1755 Сталь полосовая, марка |т       |     0.009270|  4757.80|         |  4940.27|            |  5.5268

стали Ст3сп шириной 50-200 мм то|        |             | 26483.05|         | 27304.02|      253.11|

лщиной 4-5 мм                   |        |             |         |         |         |            |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

101-0813 Проволока стальная низк|т       |     0.000540| 11772.89|         | 12095.66|            |  2.7676

оуглеродистая разного назначения|        |             | 32469.49|         | 33476.04|       18.08|

оцинкованная диаметром 3,0 мм   |        |             |         |         |         |            |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

101-1613 Сталь круглая углеродис|т       |     0.000120|  5028.20|         |  5230.99|            |  4.3648

тая обыкновенного качества марки|        |             | 22124.08|         | 22832.05|        2.74|

ВСт3пс5-1 диаметром 8 мм        |        |             |         |         |         |            |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

101-1614 Сталь круглая углеродис|т       |     0.002760|  5042.82|         |  5230.99|            |  4.3648

тая обыкновенного качества марки|        |             | 22124.08|         | 22832.05|       63.02|

ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм       |        |             |         |         |         |            |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

101-1617 Сталь круглая углеродис|т       |     0.014100|  4727.61|         |  4909.47|            |  4.3811

тая обыкновенного качества марки|        |             | 20801.48|         | 21508.73|      303.27|

ВСт3пс5-1 диаметром 12 мм       |        |             |         |         |         |            |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

101-2365 Нитки швейные          |кг      |     0.002000|    96.88|         |    98.92|            |  2.6702

|        |             |   257.70|         |   264.14|        0.53|

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

101-1924 Электроды диаметром 4 м|кг      |     0.667000|    13.75|         |    14.13|            |  2.7990

м Э42А                          |        |             |    38.14|         |    39.55|       26.38|

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

501-4006-86 Кабели силовые ВВГнг|1000 м  |     0.018000|         |         | 30791.63|            |  4.9000

-LS 3х10(ож)- 1                 |        |             |147199.00|         |150878.98|     2715.82|

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

509-1200-42 Автоматические выклю|шт.     |     1.000000|         |         |    77.62|            |  4.8999

чатели двухполюсные ВА47-100 2Р |        |             |   359.14|         |   380.33|      380.33|

40А х-на С                      |        |             |         |         |         |            |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

509-1205-25 Корпус распределител|шт.     |     1.000000|         |         |   377.22|            |  4.9000

ьного щита (IP54) навесного ЩРн-|        |             |  1770.48|         |  1848.38|     1848.38|

36з-0 74 E4                     |        |             |         |         |         |            |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

514-0005 Ящик с предохранителями|шт      |     1.000000|         |         |   439.99|            |  5.0727

и рубильников ЯРП -100А         |        |             |         |         |  2231.93|     2231.93|

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

529-3003-33 Металлорукав диаметр|м       |    18.000000|         |         |     6.75|            |  4.8963

ом 25 мм                        |        |             |         |         |    33.05|      594.90|

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

550-1010-012 Счетчик электрическ|шт      |     1.000000|         |         |   681.08|            |  4.9000

ий трехфазный НЕВА 306 5-100А   |        |             |         |         |  3337.29|     3337.29|

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================

Прямые затраты                                                                   3432        16028         4.6702

в  т.ч.

- основная з/п                                                                   188         2247        12.0806

- машины и мех.                                                                   90          439         4.8778

-з/п машинистов                                                                    5           32         6.4000

- материалы                                                                     3154        13342         4.2302

ВСЕГО:                                                                                       16028

Индекс на осн з/п                                                    1.0000                   2247        [2_1_6]

Индекс на  экспл. машин                                              1.0000                    407        [2_1_7]

Индекс на з/п  машинистов                                            1.0000                     32        [2_1_8]

Индекс к стоимости материалов                                        1.0000                  13342        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                                       16028

Накладные расходы                                                    1.0000                   1846        [3_0_10]

Сметная прибыль                                                      1.0000                   1185        [4_0_11]

НДС к СМР                                                            0.1800                   3431        [8_7_15]

С учетом дефлятора 3 квартала 2012(1,013                             0.0373                    839        [9_8_15]

ВСЕГО :                                                                                      23329

Составил :