«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «ЖЭК «Никологоры»

_________________Горбунова Н.Б.

«____»_______________2012 года

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ( ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ)

На Капитальный ремонт фасада д.51 ул. 1 Пролетарская

===============================================================================

|    | Н а и м е н о в а н и е    р а б о т  |Количество| Примечание

|    |                                       |          |

|    |                                       |          |

===============================================================================

| 1  |                   2                   |    3     |      4

===============================================================================

1 Наружная облицовка поверхности стен в г      8.590

оризонтальном исполнении по металлическ 100 м2

ому каркасу (с его устройством) винилов

ым сайдингом с пароизоляционным слоем и

з пленки ЮТАФОЛ

2 Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6       1718.000

м

3 Покрытия зданий с повышенными архитекту   1013.620

рными требованиями: сайдинг виниловый   м2

4 Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х сло   1030.800

йная полиэтиленовая с армированным слое м2

м из полиэтиленовых полос)

5 Облицовка оконных проемов в наружных ст    192.400

енах откосной планкой из оцинкованной с м2 проем

тали с полимерным покрытием с устройств

ом водоотлива оконного из оцинкованной

стали с полимерным покрытием

6 Аквилон из оцинкованной стали с полимер    404.202

ным покрытием                           п.м

7 Откосная планка шириной 250 мм из оцинк    404.202

ованной стали с полимерным покрытием    п.м

8 Водоотлив оконный шириной планки 250 мм    126.980

из оцинкованной стали с полимерным пок п.м

рытием

9 Облицовка дверных проемов в наружных ст      5.200

енах откосной планкой из оцинкованной с м2 проем

тали с полимерным покрытием с установко

й наличников из оцинкованной стали с по

лимерным покрытием

10 Аквилон из оцинкованной стали с полимер     14.040

ным покрытием                           п.м

11 Откосная планка шириной 250 мм из оцинк     11.440

ованной стали с полимерным покрытием    п.м

12 Наличники из оцинкованной стали с полим      2.390

ерным покрытием                         п.м

13 Изоляция изделиями из пенопласта насухо     19.000

холодных поверхностей покрытий и перек м3 изоля

рытий

14 Плиты или маты теплоизоляционные            19.380

м3

15 Установка и разборка наружных инвентарн      6.000

ых лесов высотой до 16 м трубчатых для  100 м2

прочих отделочных работ

Cоставил _________