| Стройка: | Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного дома по адресу Вязниковский район, пос. Никологоры, ул. 1-я Пролетарская, д. 55 |
| --- | --- |
| Объект: | Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного дома по адресу Вязниковский район, пос. Никологоры, ул. 1-я Пролетарская, д. 55 |
| ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |
| к Локальной смете № 02-01-15 |
| на Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного дома по адресу Вязниковский район, пос. Никологоры, ул. 1-я Пролетарская, д. 55 |
| Основание: Дефектная ведомость, утвержденная заказчиком |
| Сметная стоимость: | 115.982 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.151 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 16.433 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 1 кв.2012 г. |

| № пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) | Сметная стоимость в текущих ценах (руб.) | Индекс для смт. цен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов |  | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Затраты труда рабочих-строителей |
| 1 | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 17.2492 | 7.800 | 135.00 | 94.220 | 1 625 | 12.037 |
| 2 | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 35.7512 | 9.400 | 336.00 | 113.550 | 4 060 | 12.083 |
| 3 | З1-2040 | Рабочий монтажник среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.08 | 9.620 | 174.00 | 116.210 | 2 101 | 12.075 |
| 4 | З1-2042 | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 69.528 | 9.920 | 690.00 | 119.830 | 8 332 | 12.075 |
|  |  | Итого по разделу |  | 140.6084 |  | 1 335.00 |  | 16 118 | 12.073 |
|  | Затраты труда машинистов |
| 5 | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10.3322 | 11.905 | 123.00 | 30.000 | 315 | 2.561 |
|  | Машины и механизмы |
| 6 | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 2.0145 | 134.65 | 271.00 | 682.10 | 1 374 | 5.07 |
|  |  |  | (1) |  | 13.50 | 27.00 | 155.10 | 312.00 | 11.556 |
| 7 | Х03-0902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 8.2984 | 31.14 | 258.00 |  |  | 0 |
|  |  |  | (1) |  | 11.60 | 96.00 |  |  | 0 |
| 8 | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.0193 | 31.26 | 1.00 | 188.30 | 4 | 4 |
|  |  |  | (1) |  | 11.60 |  | 133.27 | 3.00 | 0 |
| 9 | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 7.794 | 8.10 | 63.00 | 34.90 | 272 | 4.317 |
| 10 | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 1.664 | 1.95 | 3.00 | 4.06 | 7 | 2.333 |
| 11 | Х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 1.5488 | 2.08 | 3.00 | 5.22 | 8 | 2.667 |
| 12 | Х40-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 2.0145 | 107.30 | 216.00 | 627.46 | 1 264 | 5.852 |
|  |  |  | (1) |  | 11.60 | 23.00 |  |  | 0 |
|  |  | Итого по разделу |  |  |  | 815.00 |  | 2 929 | 3.594 |
|  | Материальные ресурсы |
| 13 | П1. | Выключатель автоматический ВА 47-100 2Р 40А | шт. | 2 | 85.68 | 171.00 | 430.11 | 860 | 5.029 |
| 14 | П10. | Выключатель ОП | шт. | 2 | 5.70 | 11.00 | 28.61 | 57 | 5.182 |
| 15 | П11. | Кабель ВВГнг-LS 3*2,5 -1 | м | 20 | 9.66 | 193.00 | 48.49 | 970 | 5.026 |
| 16 | П12. | Светильник с датчиком движения НПП 2605 Д | шт. | 6 | 116.48 | 699.00 | 584.73 | 3 508 | 5.019 |
| 17 | П13. | Кабель ВВГнг-LS 4*16 -1 | м | 12 | 61.27 | 735.00 | 307.58 | 3 691 | 5.022 |
| 18 | П2. | Корпус распределительного щита ЩРн-48з-0 | шт. | 6 | 201.26 | 1 208.00 | 2 004.96 | 12 030 | 9.959 |
| 19 | П5. | Кабель ВВГнг-LS 3*10 -1 | м | 143 | 30.06 | 4 299.00 | 150.90 | 21 579 | 5.02 |
| 20 | П7. | Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р 25А | шт. | 32 | 7.36 | 236.00 | 36.95 | 1 182 | 5.008 |
| 21 | П8. | Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р 6А | шт. | 4 | 7.36 | 29.00 | 36.95 | 148 | 5.103 |
| 22 | П9. | Выключатель защитный быстродействующий АД 12 2Р 25А 10Ма | шт. | 16 | 85.02 | 1 360.00 | 426.80 | 6 829 | 5.021 |
| 23 | С101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | 0.0001836 | 9 140.00 | 2.00 | 31 681.23 | 6 | 3 |
| 24 | С101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | 0.000972 | 12 095.66 | 12.00 | 33 476.04 | 33 | 2.75 |
| 25 | С101-1477 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм | т | 0.0000032 | 29 442.40 |  | 43 590.11 |  | 0 |
| 26 | С101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм | т | 0.000006 | 12 281.50 |  | 37 788.99 |  | 0 |
| 27 | С101-1699 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 4.288 | 2.82 | 12.00 | 14.22 | 61 | 5.083 |
| 28 | С101-1764 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.0019323 | 2 020.00 | 4.00 | 3 919.95 | 8 | 2 |
| 29 | С101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 1.2072 | 14.13 | 17.00 | 39.55 | 48 | 2.824 |
| 30 | С101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 2.42 | 8.93 | 22.00 | 31.85 | 77 | 3.5 |
| 31 | С101-2143 | Краска | кг | 0.2606 | 20.68 | 5.00 | 36.14 | 9 | 1.8 |
| 32 | С101-2493 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0.6152 | 94.61 | 58.00 | 123.55 | 76 | 1.31 |
| 33 | С101-3911 | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 4.288 | 1.67 | 7.00 | 4.22 | 18 | 2.571 |
| 34 | С101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0.2652 | 7.25 | 2.00 | 18.30 | 5 | 2.5 |
| 35 | С103-1462-33 | Трубы из непластифицированного поливинилхлорида для электропроводок диаметром 25 мм | м | 32 | 9.16 | 293.00 | 18.32 | 586 | 2 |
| 36 | С111-0086 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0.0818 | 15.28 | 1.00 | 32.26 | 3 | 3 |
| 37 | С113-8040 | Клей БМК-5к | кг | 0.064 | 19.85 | 1.00 | 141.93 | 9 | 9 |
| 38 | С201-0843 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0.09 | 11 359.07 | 1 022.00 | 45 500.00 | 4 095 | 4.007 |
| 39 | С301-0041 | Патрубки | 10 шт. | 0.576 | 277.50 | 160.00 | 486.22 | 280 | 1.75 |
| 40 | С503-0464 | Подрозетники деревянные | 100 шт. | 0.0206 | 216.00 | 4.00 | 360.71 | 7 | 1.75 |
| 41 | С503-0472 | Розетка потолочная | 100 шт. | 0.0612 | 345.00 | 21.00 | 610.71 | 37 | 1.762 |
| 42 | С507-0700 | Трубка поливинилхлоридная ХВТ | кг | 0.0996 | 41.70 | 4.00 | 95.91 | 10 | 2.5 |
| 43 | С509-0033 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0.6277 | 528.00 | 331.00 | 1 079.77 | 678 | 2.048 |
| 44 | С509-0044 | Колпачки изолирующие | 10 шт. | 1.892 | 1.16 | 2.00 | 4.69 | 9 | 4.5 |
| 45 | С509-0081 | Гильзы соединительные | 100 шт. | 0.0815 | 7 086.00 | 578.00 | 792.75 | 65 | 0.112 |
| 46 | С509-0102 | Скобы | 10 шт. | 2.144 | 79.00 | 169.00 | 53.63 | 115 | 0.68 |
| 47 | С509-0156 | Оконцеватели маркировочные | 100 шт. | 0.32 | 61.06 | 20.00 | 80.53 | 26 | 1.3 |
| 48 | С509-0167 | Сжимы соединительные | 100 шт. | 0.0144 | 100.00 | 1.00 | 167.14 | 2 | 2 |
| 49 | С509-0783 | Втулки изолирующие | шт. | 25.646 | 2.99 | 77.00 | 4.25 | 109 | 1.416 |
| 50 | С509-0809 | Заглушки | 10 шт. | 0.32 | 1.63 | 1.00 | 2.80 | 1 | 1 |
| 51 | (C999-9950) | Стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов от зарплаты основных рабочих |  |  | 39.94 | 25.37 | 485 | 306 | 12.061 |
|  |  | Итого по разделу |  |  |  | 11 792.37 |  | 57 533 | 4.879 |
|  | ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 13 942.37 |  | 76 580 | 5.493 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 1 371.57 |  | 13 165 | 9.598 |
|  | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ |  |  |  | 947.67 |  | 8 545 | 9.017 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ |  |  |  | 16 261.61 |  | 98 290 | 6.044 |
|  | в т.ч. Вспомогательные материалыот ОЗП |  |  |  | 25.37 |  | 306 | 12.061 |
|  | НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ |  |  |  |  | 18 | 17 692 |  |
|  | ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА |  |  |  |  |  | 115 982 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |