| Стройка: | Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного дома по адресу Вязниковский район, пос. Никологоры, ул. 1-я Пролетарская, д. 55 |
| --- | --- |
| Объект: | Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного дома по адресу Вязниковский район, пос. Никологоры, ул. 1-я Пролетарская, д. 55 |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-15 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного дома по адресу Вязниковский район, пос. Никологоры, ул. 1-я Пролетарская, д. 55 |
| Основание: Дефектная ведомость, утвержденная заказчиком |
| Сметная стоимость: | 115. 982 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.151 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 16.433 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 1 кв.2012 г. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в базисных ценах | Сметная стоимость в текущих ценах | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая | на единицу измерения | общая |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е67-3-1 | Демонтаж кабеля | 100 м |  | 1.75 | 75.50 | 132.14 | 910.16 | 1 592 | 12.048 |
|  |  | Объем: 143+20+12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 9.64 | 16.87 | 7.800 | 131.59 | 94.220 | 1 589 | 12.079 |
| 1. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.0175 | 11.429 | 0.20 | 133.143 | 2 | 11.65 |
| 1. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.0175 | 31.26 | 0.55 | 188.30 | 3 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 0.20 | 133.27 | 2 | 11.65 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 85% | 112.02 | 72% | 1 146 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 85.66 | 52% | 827 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 329.82 |  | 3 565 |  |
| 2. | Ц08-03-572-03 | Демонтаж щитов | шт. |  | 6 | 27.19 | 163.10 | 223.92 | 1 340 | 8.216 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.5, Н4= 0.5, Н5= 0.5, Н17= 2 |
| 2. 1. | З1-2042 | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 1.16 | 6.96 | 9.920 | 69.04 | 119.830 | 834 | 12.08 |
| 2. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.05 | 0.3 | 13.500 | 4.05 | 155.100 | 47 | 11.489 |
| 2. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.05 | 0.3 | 134.65 | 40.40 | 682.10 | 205 | 5.065 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 4.05 | 155.10 | 47 | 11.489 |
| 2. 4. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.385 | 2.31 | 8.10 | 18.71 | 34.90 | 81 | 4.309 |
| 2. 5. | Х40-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0.05 | 0.3 | 107.30 | 32.19 | 627.46 | 188 | 5.848 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 3.48 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 69.44 | 81% | 714 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 47.51 | 52% | 458 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 280.05 |  | 2 512 |  |
| 3. | Ц08-03-575-01 | Прибор или аппарат | шт. |  | 38 | 11.51 | 437.43 | 137.85 | 5 226 | 11.947 |
|  |  | Объем: 32+4+2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |
| 3. 1. | З1-2042 | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 1.12 | 42.56 | 9.920 | 422.20 | 119.830 | 5 100 | 12.08 |
| 3. 2. | С101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.02 | 0.76 | 8.93 | 6.79 | 31.85 | 24 | 3.566 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 401.09 | 81% | 4 131 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 274.43 | 52% | 2 652 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 112.95 |  | 12 009 |  |
| 4. | П1. | Выключатель автоматический ВА 47-100 2Р 40А | шт. |  | 2 | 85.68 | 171.36 | 430.11 | 860 | 5.019 |
| 5. | П7. | Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р 25А | шт. |  | 32 | 7.36 | 235.52 | 36.95 | 1 182 | 5.019 |
| 6. | П8. | Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р 6А | шт. |  | 4 | 7.36 | 29.44 | 36.95 | 148 | 5.027 |
| 7. | Ц08-01-080-01 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2 | шт. |  | 16 | 22.35 | 357.52 | 189.58 | 3 027 | 8.467 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |
| 7. 1. | З1-2040 | Рабочий монтажник среднего разряда 4 | чел.-ч | 1.13 | 18.08 | 9.620 | 173.93 | 116.210 | 2 101 | 12.08 |
| 7. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.04 | 0.64 | 13.500 | 8.64 | 155.094 | 99 | 11.488 |
| 7. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.04 | 0.64 | 134.65 | 86.18 | 682.10 | 437 | 5.065 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 8.64 | 155.10 | 99 | 11.488 |
| 7. 4. | Х40-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0.04 | 0.64 | 107.30 | 68.67 | 627.46 | 402 | 5.848 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 7.42 |  |  |  |
| 7. 5. | С101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.04 | 0.64 | 8.93 | 5.72 | 31.85 | 20 | 3.563 |
| 7. 6. | С509-0156 | Оконцеватели маркировочные | 100 шт. | 0.02 | 0.32 | 61.06 | 19.54 | 80.53 | 26 | 1.319 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 173.44 | 81% | 1 782 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 118.67 | 52% | 1 144 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 649.63 |  | 5 953 |  |
| 8. | П9. | Выключатель защитный быстродействующий АД 12 2Р 25А 10Ма | шт. |  | 16 | 85.02 | 1 360.32 | 426.80 | 6 829 | 5.02 |
| 9. | Ц08-03-591-01 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. |  | 0.02 | 668.10 | 13.36 | 5 315.65 | 106 | 7.934 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |
| 9. 1. | З1-2042 | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 39.5 | 0.79 | 9.920 | 7.84 | 119.830 | 95 | 12.079 |
| 9. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.03 | 0.0006 | 16.667 | 0.01 | 150.000 | 0 | 9 |
| 9. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.0006 | 134.65 | 0.08 | 682.10 | 0 | 5.125 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 0.01 | 155.10 | 0 | 9 |
| 9. 4. | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 6.4 | 0.128 | 1.95 | 0.25 | 4.06 | 1 | 2.08 |
| 9. 5. | Х40-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0.03 | 0.0006 | 107.30 | 0.06 | 627.46 | 0 | 6.333 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 0.01 |  |  |  |
| 9. 6. | С101-1477 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм | т | 0.00016 | 0.0000032 | 29 442.40 | 0.09 | 43 590.11 | 0 | 1.556 |
| 9. 7. | С101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм | т | 0.0003 | 0.000006 | 12 281.50 | 0.07 | 37 788.99 | 0 | 3.286 |
| 9. 8. | С101-2493 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0.11 | 0.0022 | 94.61 | 0.21 | 123.55 | 0 | 1.286 |
| 9. 9. | С101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 1.02 | 0.0204 | 7.25 | 0.15 | 18.30 | 0 | 2.467 |
| 9. 10. | С503-0464 | Подрозетники деревянные | 100 шт. | 1.03 | 0.0206 | 216.00 | 4.45 | 360.71 | 7 | 1.67 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 7.46 | 81% | 77 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 5.10 | 52% | 49 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 25.92 |  | 232 |  |
| 10. | П10. | Выключатель ОП | шт. |  | 2 | 5.70 | 11.40 | 28.61 | 57 | 5 |
| 11. | Ц08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м |  | 0.32 | 1 966.10 | 629.15 | 4 717.61 | 1 509 | 2.398 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |
| 11. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 23.8 | 7.616 | 9.400 | 71.59 | 113.550 | 865 | 12.08 |
| 11. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 15.91 | 5.0912 | 11.614 | 59.13 | 1.072 | 5 | 0.092 |
| 11. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.11 | 0.0352 | 134.65 | 4.74 | 682.10 | 24 | 5.065 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 0.48 | 155.10 | 5 | 11.375 |
| 11. 4. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.7 | 0.864 | 8.10 | 7.00 | 34.90 | 30 | 4.307 |
| 11. 5. | Х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 4.84 | 1.5488 | 2.08 | 3.22 | 5.22 | 8 | 2.509 |
| 11. 6. | Х40-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0.11 | 0.0352 | 107.30 | 3.78 | 627.46 | 22 | 5.844 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 0.41 |  |  |  |
| 11. 7. | х03-0902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 15.8 | 5.056 | 31.14 | 157.44 |  |  |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 58.65 |  |  |  |
| 11. 8. | С101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | 0.0021 | 0.000672 | 12 095.66 | 8.13 | 33 476.04 | 22 | 2.768 |
| 11. 9. | С101-1699 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 13.4 | 4.288 | 2.82 | 12.09 | 14.22 | 61 | 5.044 |
| 11. 10. | С101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0.96 | 0.3072 | 14.13 | 4.34 | 39.55 | 12 | 2.8 |
| 11. 11. | С101-3911 | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 13.4 | 4.288 | 1.67 | 7.16 | 4.22 | 18 | 2.528 |
| 11. 12. | С113-8040 | Клей БМК-5к | кг | 0.2 | 0.064 | 19.85 | 1.27 | 141.93 | 9 | 7.15 |
| 11. 13. | С301-0041 | Патрубки | 10 шт. | 1.8 | 0.576 | 277.50 | 159.84 | 486.22 | 280 | 1.752 |
| 11. 14. | С509-0102 | Скобы | 10 шт. | 6.7 | 2.144 | 79.00 | 169.38 | 53.63 | 115 | 0.679 |
| 11. 15. | С509-0783 | Втулки изолирующие | шт. | 18 | 5.76 | 2.99 | 17.22 | 4.25 | 24 | 1.422 |
| 11. 16. | С509-0809 | Заглушки | 10 шт. | 1 | 0.32 | 1.63 | 0.52 | 2.80 | 1 | 1.731 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 124.18 | 81% | 705 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 84.97 | 52% | 452 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 838.30 |  | 2 666 |  |
| 12. | С103-1462-33 | Трубы из непластифицированного поливинилхлорида для электропроводок диаметром 25 мм | м |  | 32 | 9.16 | 293.12 | 18.32 | 586 | 1.999 |
| 13. | Ц08-03-572-03 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт. |  | 6 | 228.56 | 1 371.31 | 1 136.76 | 6 818 | 4.972 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |
| 13. 1. | З1-2042 | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 2.32 | 13.92 | 9.920 | 138.09 | 119.830 | 1 668 | 12.08 |
| 13. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.1 | 0.6 | 13.500 | 8.10 | 155.100 | 93 | 11.489 |
| 13. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.1 | 0.6 | 134.65 | 80.79 | 682.10 | 409 | 5.066 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 8.10 | 155.10 | 93 | 11.489 |
| 13. 4. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.77 | 4.62 | 8.10 | 37.42 | 34.90 | 161 | 4.309 |
| 13. 5. | Х40-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0.1 | 0.6 | 107.30 | 64.38 | 627.46 | 376 | 5.848 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 6.96 |  |  |  |
| 13. 6. | С101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0.15 | 0.9 | 14.13 | 12.72 | 39.55 | 36 | 2.799 |
| 13. 7. | С101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.17 | 1.02 | 8.93 | 9.11 | 31.85 | 32 | 3.566 |
| 13. 8. | С101-2143 | Краска | кг | 0.03 | 0.18 | 20.68 | 3.72 | 36.14 | 7 | 1.75 |
| 13. 9. | С201-0843 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0.015 | 0.09 | 11 359.07 | 1 022.32 | 45 500.00 | 4 095 | 4.006 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 138.88 | 81% | 1 426 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 95.02 | 52% | 916 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 605.21 |  | 9 160 |  |
| 14. | П2. | Корпус распределительного щита ЩРн-48з-0 | шт. |  | 6 | 201.26 | 1 207.56 | 2 004.96 | 12 030 | 9.962 |
| 15. | Ц08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 100 м |  | 0.32 | 628.32 | 201.07 | 1 115.91 | 357 | 1.776 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |
| 15. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 5.61 | 1.7952 | 9.400 | 16.88 | 113.550 | 204 | 12.08 |
| 15. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.0032 | 12.500 | 0.04 | 156.250 | 0 | 12.5 |
| 15. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0032 | 134.65 | 0.43 | 682.10 | 2 | 5.07 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 0.04 | 155.10 | 0 | 12.5 |
| 15. 4. | Х40-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0032 | 107.30 | 0.34 | 627.46 | 2 | 5.912 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 0.04 |  |  |  |
| 15. 5. | С101-1764 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.00043 | 0.0001376 | 2 020.00 | 0.28 | 3 919.95 | 1 | 1.929 |
| 15. 6. | С101-2143 | Краска | кг | 0.02 | 0.0064 | 20.68 | 0.13 | 36.14 | 0 | 1.769 |
| 15. 7. | С101-2493 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0.16 | 0.0512 | 94.61 | 4.84 | 123.55 | 6 | 1.308 |
| 15. 8. | С111-0086 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0.02 | 0.0064 | 15.28 | 0.10 | 32.26 | 0 | 2.1 |
| 15. 9. | С509-0033 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0.31 | 0.0992 | 528.00 | 52.38 | 1 079.77 | 107 | 2.045 |
| 15. 10. | С509-0044 | Колпачки изолирующие | 10 шт. | 0.8 | 0.256 | 1.16 | 0.30 | 4.69 | 1 | 4 |
| 15. 11. | С509-0081 | Гильзы соединительные | 100 шт. | 0.05 | 0.016 | 7 086.00 | 113.38 | 792.75 | 13 | 0.112 |
| 15. 12. | С509-0783 | Втулки изолирующие | шт. | 12.2 | 3.904 | 2.99 | 11.67 | 4.25 | 17 | 1.422 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 16.07 | 81% | 166 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 11.00 | 52% | 107 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 228.14 |  | 630 |  |
| 16. | Ц08-02-412-06 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2 | 100 м |  | 1.31 | 829.79 | 1 087.03 | 2 898.43 | 3 798 | 3.494 |
|  |  | Объем: 143+20-32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |
| 16. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 18 | 23.58 | 9.400 | 221.65 | 113.550 | 2 678 | 12.08 |
| 16. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.25 | 0.3275 | 13.496 | 4.42 | 155.115 | 51 | 11.493 |
| 16. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.25 | 0.3275 | 134.65 | 44.10 | 682.10 | 223 | 5.066 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 4.42 | 155.10 | 51 | 11.493 |
| 16. 4. | Х40-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0.25 | 0.3275 | 107.30 | 35.14 | 627.46 | 205 | 5.848 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 3.80 |  |  |  |
| 16. 5. | С101-1764 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.00137 | 0.0017947 | 2 020.00 | 3.63 | 3 919.95 | 7 | 1.939 |
| 16. 6. | С101-2143 | Краска | кг | 0.02 | 0.0262 | 20.68 | 0.54 | 36.14 | 1 | 1.759 |
| 16. 7. | С101-2493 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0.4 | 0.524 | 94.61 | 49.58 | 123.55 | 65 | 1.306 |
| 16. 8. | С111-0086 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0.02 | 0.0262 | 15.28 | 0.40 | 32.26 | 1 | 2.125 |
| 16. 9. | С509-0033 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0.31 | 0.4061 | 528.00 | 214.42 | 1 079.77 | 438 | 2.045 |
| 16. 10. | С509-0044 | Колпачки изолирующие | 10 шт. | 0.8 | 1.048 | 1.16 | 1.22 | 4.69 | 5 | 4.033 |
| 16. 11. | С509-0081 | Гильзы соединительные | 100 шт. | 0.05 | 0.0655 | 7 086.00 | 464.13 | 792.75 | 52 | 0.112 |
| 16. 12. | С509-0783 | Втулки изолирующие | шт. | 12.2 | 15.982 | 2.99 | 47.79 | 4.25 | 68 | 1.421 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 214.77 | 81% | 2 210 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 146.95 | 52% | 1 419 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 448.75 |  | 7 427 |  |
| 17. | П5. | Кабель ВВГнг-LS 3*10 -1 | м |  | 143 | 30.06 | 4 298.58 | 150.90 | 21 579 | 5.02 |
| 18. | П11. | Кабель ВВГнг-LS 3*2,5 -1 | м |  | 20 | 9.66 | 193.20 | 48.49 | 970 | 5.021 |
| 19. | Ц08-03-593-06 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. |  | 0.06 | 4 108.67 | 246.53 | 15 713.49 | 943 | 3.825 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |
| 19. 1. | З1-2042 | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 88.3 | 5.298 | 9.920 | 52.56 | 119.830 | 635 | 12.08 |
| 19. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.76 | 2.6256 | 11.658 | 30.61 | 4.822 | 13 | 0.414 |
| 19. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1.36 | 0.0816 | 134.65 | 10.99 | 682.10 | 56 | 5.065 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 1.10 | 155.10 | 13 | 11.509 |
| 19. 4. | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 25.6 | 1.536 | 1.95 | 3.00 | 4.06 | 6 | 2.08 |
| 19. 5. | Х40-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 1.36 | 0.0816 | 107.30 | 8.76 | 627.46 | 51 | 5.845 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 0.95 |  |  |  |
| 19. 6. | х03-0902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 42.4 | 2.544 | 31.14 | 79.22 |  |  |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 29.51 |  |  |  |
| 19. 7. | С101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | 0.00306 | 0.0001836 | 9 140.00 | 1.68 | 31 681.23 | 6 | 3.464 |
| 19. 8. | С101-2493 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0.31 | 0.0186 | 94.61 | 1.76 | 123.55 | 2 | 1.307 |
| 19. 9. | С101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 4.08 | 0.2448 | 7.25 | 1.77 | 18.30 | 4 | 2.531 |
| 19. 10. | С503-0472 | Розетка потолочная | 100 шт. | 1.02 | 0.0612 | 345.00 | 21.11 | 610.71 | 37 | 1.771 |
| 19. 11. | С509-0033 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 2.04 | 0.1224 | 528.00 | 64.63 | 1 079.77 | 132 | 2.045 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 79.01 | 81% | 525 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 54.06 | 52% | 337 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 379.60 |  | 1 805 |  |
| 20. | П12. | Светильник с датчиком движения НПП 2605 Д | шт. |  | 6 | 116.48 | 698.88 | 584.73 | 3 508 | 5.019 |
| 21. | Е67-4-3 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 шт. |  | 0.06 | 50.24 | 3.02 | 601.12 | 36 | 11.921 |
| 21. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 6.32 | 0.3792 | 7.800 | 2.96 | 94.220 | 36 | 12.078 |
| 21. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.03 | 0.0018 | 11.111 | 0.02 | 133.333 | 0 | 12 |
| 21. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.03 | 0.0018 | 31.26 | 0.06 | 188.30 | 0 | 5.667 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 0.02 | 133.27 | 0 | 12 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 85% | 2.53 | 72% | 26 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 1.94 | 52% | 19 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7.49 |  | 81 |  |
| 22. | Ц08-02-404-02 | Провод магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение до 4х16 мм2 | 100 м трассы |  | 0.12 | 567.18 | 68.05 | 3 205.55 | 384 | 5.643 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |
| 22. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 23 | 2.76 | 9.400 | 25.94 | 113.550 | 313 | 12.08 |
| 22. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6.04 | 0.7248 | 11.672 | 8.46 | 5.643 | 4 | 0.483 |
| 22. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.22 | 0.0264 | 134.65 | 3.55 | 682.10 | 18 | 5.073 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 0.36 | 155.10 | 4 | 11.361 |
| 22. 4. | Х40-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0.22 | 0.0264 | 107.30 | 2.83 | 627.46 | 17 | 5.852 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 0.31 |  |  |  |
| 22. 5. | х03-0902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 5.82 | 0.6984 | 31.14 | 21.75 |  |  |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 8.10 |  |  |  |
| 22. 6. | С101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | 0.0025 | 0.0003 | 12 095.66 | 3.63 | 33 476.04 | 10 | 2.766 |
| 22. 7. | С101-2143 | Краска | кг | 0.4 | 0.048 | 20.68 | 0.99 | 36.14 | 2 | 1.747 |
| 22. 8. | С101-2493 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0.16 | 0.0192 | 94.61 | 1.82 | 123.55 | 2 | 1.302 |
| 22. 9. | С111-0086 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0.41 | 0.0492 | 15.28 | 0.75 | 32.26 | 2 | 2.12 |
| 22. 10. | С507-0700 | Трубка поливинилхлоридная ХВТ | кг | 0.83 | 0.0996 | 41.70 | 4.15 | 95.91 | 10 | 2.301 |
| 22. 11. | С509-0044 | Колпачки изолирующие | 10 шт. | 4.9 | 0.588 | 1.16 | 0.68 | 4.69 | 3 | 4.059 |
| 22. 12. | С509-0167 | Сжимы соединительные | 100 шт. | 0.12 | 0.0144 | 100.00 | 1.44 | 167.14 | 2 | 1.674 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 32.68 | 81% | 257 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 22.36 | 52% | 165 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 123.09 |  | 806 |  |
| 23. | П13. | Кабель ВВГнг-LS 4*16 -1 | м |  | 12 | 61.27 | 735.24 | 307.58 | 3 691 | 5.02 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 13 944.33 |  | 76 576 | 5.492 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 574.55 |  | 23 508 | 5.139 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 2, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 19, 22) |  |  |  |  | 1 257.02 |  | 11 993 | 9.541 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 2, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 19, 22) |  |  |  |  | 860.07 |  | 7 699 | 8.952 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 6 691.64 |  | 43 200 | 6.456 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 9 076.66 |  | 52 482 | 5.782 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1, 21) |  |  |  |  | 114.55 |  | 1 172 | 10.231 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 21) |  |  |  |  | 87.60 |  | 846 | 9.658 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 9 278.81 |  | 54 500 | 5.874 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 293.12 |  | 586 | 1.999 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 293.12 |  | 586 | 1.999 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 16 263.57 |  | 98 286 | 6.043 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 371.57 |  | 13 165 | 9.598 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 947.67 |  | 8 545 | 9.017 |
|  | в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП (%=2 - по стр. 2, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 19, 22) |  |  |  |  | 25.37 |  | 306 | 12.061 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ |  |  |  |  | 16 261.61 |  | 98 290 | 6.044 |
|  | в т.ч. Вспомогательные материалыот ОЗП |  |  |  |  | 25.37 |  | 306 | 12.061 |
|  | НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ |  |  |  |  |  | 18 | 17 692 |  |
|  | ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА |  |  |  |  |  |  | 115 982 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |