| Стройка: | Владимирская область, Вязниковский район, пос.Никологоры, ул. III Пролетарская, д.55 |
| --- | --- |
| Объект: | Владимирская область, Вязниковский район, пос.Никологоры, ул. III Пролетарская, д.55 |
| ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |
| к Локальной смете № 02-01-01 |
| на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома №55 по улице I Пролетарской пос. Никологоры |
| Основание: дефектная ведомость, подписанная заказчиком |
| Сметная стоимость: | 779.189 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 1.469 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 154.515 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1 кв.2012 г. |

| № пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) | Сметная стоимость в текущих ценах (руб.) | Индекс для смт. цен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов |  | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Затраты труда рабочих-строителей |
| 1 | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 201.9492 | 7.800 | 1 575 | 94.220 | 19 028 | 12.081 |
| 2 | З1-1022 | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 64.2615 | 7.940 | 510 | 95.920 | 6 164 | 12.086 |
| 3 | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 231.3817 | 8.530 | 1 974 | 103.040 | 23 842 | 12.078 |
| 4 | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 366.88266 | 8.640 | 3 170 | 104.370 | 38 292 | 12.079 |
| 5 | З1-1033 | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 | чел.-ч | 20.466345 | 8.860 | 181 | 107.030 | 2 191 | 12.105 |
| 6 | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 6.059695 | 9.070 | 55 | 109.570 | 664 | 12.073 |
| 7 | З1-1036 | Рабочий строитель среднего разряда 3,6 | чел.-ч | 559.020888 | 9.180 | 5 132 | 110.890 | 61 990 | 12.079 |
| 8 | З000-1001-2 | Рабочие-строители (средний разряд 1.2) | чел.-ч | 7.8410324 | 7.300 | 57 | 88.300 | 692 | 12.14 |
|  |  | Итого по разделу |  | 1457.8630204 |  | 12 654 |  | 152 863 | 12.08 |
|  | Затраты труда машинистов |
| 9 | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11.360375 | 12.676 | 144 | 145.000 | 1 652 | 11.472 |
|  | Машины и механизмы |
| 10 | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 5.2257 | 86.40 | 452 | 807.87 | 4 222 | 9.341 |
|  |  |  | (1) |  | 13.50 | 71 | 155.10 | 811.00 | 11.423 |
| 11 | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 3.294675 | 111.99 | 369 | 668.11 | 2 201 | 5.965 |
|  |  |  | (1) |  | 13.50 | 44 | 155.10 | 511.00 | 11.614 |
| 12 | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 42.7664 | 1.70 | 73 | 5.33 | 228 | 3.123 |
| 13 | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.08 | 31.26 | 3 | 188.30 | 15 | 5 |
|  |  |  | (1) |  | 11.60 | 1 | 133.27 | 11.00 | 11 |
| 14 | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.212625 | 8.10 | 2 | 34.90 | 7 | 3.5 |
| 15 | Х05-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 2.76 | 100.01 | 276 | 449.78 | 1 241 | 4.496 |
|  |  |  | (1) |  | 10.06 | 28 | 115.58 | 319.00 | 11.393 |
| 16 | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 24.9435 | 1.95 | 49 | 4.06 | 101 | 2.061 |
| 17 | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 5.52 | 1.53 | 8 | 4.05 | 22 | 2.75 |
| 18 | Х33-1531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0.4 | 0.95 |  | 4.20 | 2 | 0 |
| 19 | Х34-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 277.263 | 6.82 | 1 891 | 17.13 | 4 750 | 2.512 |
| 20 | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 24.360375 | 87.17 | 2 123 | 493.63 | 12 025 | 5.664 |
|  |  |  | (1) |  | 11.60 | 283 |  |  | 0 |
| 21 | Х40-0051 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т | маш.-ч | 3.934082 | 99.23 | 390 | 629.15 | 2 475 | 6.346 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |  | 0 |
| 22 | Х310-3015-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (класс груза 1) | т | 13.5658 | 15.09 | 205 | 128.20 | 1 739 | 8.483 |
|  |  | Итого по разделу |  |  |  | 5 841 |  | 29 028 | 4.97 |
|  | Материальные ресурсы |
| 23 | П-райс 1. | Снегозадержатель трубчатый | компл. | 3 | 312.99 | 939 | 1 571.21 | 4 714 | 5.02 |
| 24 | П-райс 2. | Огнезащитный состав КСД | кг | 586.8 | 6.01 | 3 527 | 30.17 | 17 704 | 5.02 |
| 25 | С101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 0.0004118 | 6 180.64 | 3 | 43 813.56 | 18 | 6 |
| 26 | С101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.101016 | 6 400.66 | 647 | 20 583.54 | 2 079 | 3.213 |
| 27 | С101-0933 | Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м | компл. | 2 | 22.94 | 46 | 71.19 | 142 | 3.087 |
| 28 | С101-1757 | Ветошь | кг | 117.36 | 3.00 | 352 | 11.01 | 1 292 | 3.67 |
| 29 | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.06242 | 5 160.53 | 322 | 43 813.56 | 2 735 | 8.494 |
| 30 | С101-1845 | Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм | шт. | 5340.6 | 0.66 | 3 525 | 2.29 | 12 230 | 3.47 |
| 31 | С101-1846 | Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм | шт. | 670.68 | 0.72 | 483 | 2.50 | 1 677 | 3.472 |
| 32 | С101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | 0.05046 | 7 878.53 | 398 | 36 259.74 | 1 830 | 4.598 |
| 33 | С101-1998 | Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм) | м | 132.48 | 2.78 | 368 | 5.58 | 739 | 2.008 |
| 34 | С101-3857 | Профилированный настил оцинкованный С21-1000-0,6 | т | 5.67103824 | 7 191.05 | 40 781 | 36 478.18 | 206 869 | 5.073 |
| 35 | С101-4128-1 | Коньковый элемент из оцинкованной стали | м | 82 | 40.23 | 3 299 | 134.19 | 11 004 | 3.336 |
| 36 | С102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 3.087 | 524.95 | 1 621 | 2 354.95 | 7 270 | 4.485 |
| 37 | С102-0010 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, II сорта | м3 | 0.12 | 690.50 | 83 | 3 176.16 | 381 | 4.59 |
| 38 | С102-0049 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта | м3 | 0.12 | 1 095.99 | 132 | 3 773.75 | 453 | 3.432 |
| 39 | С102-0060 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 0.5454 | 1 454.15 | 793 | 4 760.04 | 2 596 | 3.274 |
| 40 | С102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.2 | 1 166.12 | 233 | 3 773.75 | 755 | 3.24 |
| 41 | С102-0076 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 0.912 | 829.01 | 756 | 4 436.44 | 4 046 | 5.352 |
| 42 | С102-0077 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.45 | 729.31 | 328 | 3 887.03 | 1 749 | 5.332 |
| 43 | С203-0251 | Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 | м2 | 1 | 152.98 | 153 | 985.33 | 985 | 6.438 |
| 44 | С411-0001 | Вода | м3 | 0.11736 | 2.41 |  | 13.50 | 2 | 0 |
| 45 | С509-9900 | Строительный мусор | т | 13.5658 |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Итого по разделу |  |  |  | 58 789 |  | 281 270 | 4.784 |
|  | ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 77 284 |  | 463 161 | 5.993 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 11 888 |  | 122 713 | 10.322 |
|  | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ |  |  |  | 7 699 |  | 74 456 | 9.671 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ |  |  |  | 96 871 |  | 660 330 | 6.817 |
|  | НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ |  |  |  |  | 18 | 118 859 | 6.816 |
|  | ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА |  |  |  |  |  | 779 189 | 6.817 |