| Стройка: | Установка общедомового прибора учета электроэнергии многоквартирного дома по адресу Вязниковский район, пос. Никологоры, ул. 1-я Пролетарская, д. 55 |
| --- | --- |
| Объект: | Установка общедомового прибора учета электроэнергии многоквартирного дома по адресу Вязниковский район, пос. Никологоры, ул. 1-я Пролетарская, д. 55 |
| ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |
| к Локальной смете № 02-01-14 |
| на Установка общедомового прибора учета электроэнергии многоквартирного дома по адресу Вязниковский район, пос. Никологоры, ул. 1-я Пролетарская, д. 55 |
| Основание: Дефектная ведомость, утвержденная заказчиком |
| Сметная стоимость: | 23.410 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.037 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 4.228 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 1 кв.2012 г. |

| № пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) | Сметная стоимость в текущих ценах (руб.) | Индекс для смт. цен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов |  | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Затраты труда рабочих-строителей |
| 1 | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 29.3458 | 9.400 | 276.00 | 113.550 | 3 332 | 12.072 |
| 2 | З1-2042 | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 7.48 | 9.920 | 74.00 | 119.830 | 896 | 12.108 |
|  |  | Итого по разделу |  | 36.8258 |  | 350.00 |  | 4 228 | 12.08 |
|  | Затраты труда машинистов |
| 3 | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.3287 | 12.169 | 4.00 |  |  | 0 |
|  | Машины и механизмы |
| 4 | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.3287 | 134.65 | 44.00 |  |  | 0 |
|  |  |  | (1) |  | 13.50 | 4.00 |  |  | 0 |
| 5 | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 7.9948 | 8.10 | 65.00 | 34.90 | 279 | 4.292 |
| 6 | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.23 | 1.95 |  | 4.06 | 1 | 0 |
| 7 | Х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 0.7992 | 2.08 | 2.00 | 5.22 | 4 | 2 |
| 8 | Х35-0451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.-ч | 0.2 | 1.11 |  | 3.00 | 1 | 0 |
| 9 | Х40-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0.3287 | 107.30 | 35.00 |  |  | 0 |
|  |  |  | (1) |  | 11.60 | 4.00 |  |  | 0 |
|  |  | Итого по разделу |  |  |  | 146.00 |  | 285 | 1.952 |
|  | Материальные ресурсы |
| 10 | П1. | Выключатель автоматический ВА 47-100 2Р 40А | шт. | 1 | 85.68 | 86.00 | 257.04 | 257 | 2.988 |
| 11 | П2. | Корпус распределительного щита ЩРн-36з-0 | шт. | 1 | 201.26 | 201.00 | 885.54 | 886 | 4.408 |
| 12 | П3. | Счетчик электрический 3-фазный НЕВА 306 5-100А | шт. | 1 | 433.23 | 433.00 | 1 299.69 | 1 300 | 3.002 |
| 13 | П4. | Металлорукав Д 25 мм | м | 18 | 5.03 | 91.00 | 15.09 | 272 | 2.989 |
| 14 | П5. | Кабель ВВГнг-LS 3*10 -1 | м | 18 | 30.06 | 541.00 | 120.24 | 2 164 | 4 |
| 15 | П6. | Ящик ЯРП-100А | шт. | 1 | 417.31 | 417.00 | 1 669.24 | 1 669 | 4.002 |
| 16 | С101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | 0.0004224 | 9 140.00 | 4.00 | 31 681.23 | 13 | 3.25 |
| 17 | С101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | 0.00054 | 12 095.66 | 7.00 | 33 476.04 | 18 | 2.571 |
| 18 | С101-1613 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 8 мм | т | 0.00012 | 5 230.99 | 1.00 | 22 832.05 | 3 | 3 |
| 19 | С101-1614 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм | т | 0.092 | 5 230.99 | 481.00 | 15 000.00 | 1 380 | 2.869 |
| 20 | С101-1617 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 12 мм | т | 0.0141 | 4 909.47 | 69.00 | 21 508.73 | 303 | 4.391 |
| 21 | С101-1627 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм | т | 0.0012 | 5 099.14 | 6.00 | 22 913.90 | 27 | 4.5 |
| 22 | С101-1665 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.014 | 7.94 |  | 43.60 | 1 | 0 |
| 23 | С101-1699 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 4.17 | 2.82 | 12.00 | 14.22 | 59 | 4.917 |
| 24 | С101-1755 | Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.00927 | 4 940.27 | 46.00 | 27 304.02 | 253 | 5.5 |
| 25 | С101-1764 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.0000774 | 2 020.00 |  | 3 919.95 |  | 0 |
| 26 | С101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 1.249 | 14.13 | 18.00 | 39.55 | 49 | 2.722 |
| 27 | С101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0.004 | 18.67 |  | 94.19 |  | 0 |
| 28 | С101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.46 | 8.93 | 4.00 | 31.85 | 15 | 3.75 |
| 29 | С101-2143 | Краска | кг | 0.1616 | 20.68 | 3.00 | 36.14 | 6 | 2 |
| 30 | С101-2365 | Нитки швейные | кг | 0.002 | 98.92 |  | 264.14 | 1 | 0 |
| 31 | С101-2493 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0.0648 | 94.61 | 6.00 | 70.00 | 5 | 0.833 |
| 32 | С101-3911 | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 4.17 | 1.67 | 7.00 | 4.22 | 18 | 2.571 |
| 33 | С101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0.02 | 7.25 |  | 18.30 |  | 0 |
| 34 | С111-0086 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0.0236 | 15.28 |  | 32.26 | 1 | 0 |
| 35 | С113-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.00257 | 6 209.72 | 16.00 | 31 339.50 | 81 | 5.063 |
| 36 | С201-0843 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0.025 | 11 359.07 | 284.00 | 15 000.00 | 375 | 1.32 |
| 37 | С301-0041 | Патрубки | 10 шт. | 0.18 | 277.50 | 50.00 | 486.22 | 88 | 1.76 |
| 38 | С509-0031 | Муфты соединительные | шт. | 1.8 | 0.71 | 1.00 | 1.60 | 3 | 3 |
| 39 | С509-0033 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0.0558 | 528.00 | 29.00 | 1 079.77 | 60 | 2.069 |
| 40 | С509-0038 | Наконечники кабельные для электротехнических установок | шт. | 6.1 | 6.66 | 41.00 | 5.78 | 35 | 0.854 |
| 41 | С509-0044 | Колпачки изолирующие | 10 шт. | 0.144 | 1.16 |  | 4.69 | 1 | 0 |
| 42 | С509-0081 | Гильзы соединительные | 100 шт. | 0.009 | 7 086.00 | 64.00 | 792.75 | 7 | 0.109 |
| 43 | С509-0090 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1.9 | 2.26 | 4.00 | 3.86 | 7 | 1.75 |
| 44 | С509-0102 | Скобы | 10 шт. | 4.545 | 79.00 | 359.00 | 53.63 | 244 | 0.68 |
| 45 | С509-0783 | Втулки изолирующие | шт. | 3.996 | 2.99 | 12.00 | 4.25 | 17 | 1.417 |
| 46 | С509-1210 | Вазелин технический | кг | 0.009 | 44.44 |  | 53.73 |  | 0 |
| 47 | (C999-9950) | Стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов от зарплаты основных рабочих |  |  | 17.96 | 6.99 | 219 | 85 | 12.16 |
|  |  | Итого по разделу |  |  |  | 3 299.99 |  | 9 703 | 2.94 |
|  | ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 3 795.99 |  | 14 216 | 3.745 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 336.75 |  | 3 423 | 10.165 |
|  | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ |  |  |  | 230.41 |  | 2 200 | 9.548 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ |  |  |  | 4 363.15 |  | 19 839 | 4.547 |
|  | в т.ч. Вспомогательные материалыот ОЗП |  |  |  | 6.99 |  | 85 | 12.16 |
|  | НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ |  |  |  |  | 18 | 3 571 |  |
|  | ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА |  |  |  |  |  | 23 410 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |