| Стройка: | Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения многоквартирного дома по адресу Вязниковский район, пос. Никологоры, ул. 3-я пролетарская, д. 20 |
| --- | --- |
| Объект: | Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения многоквартирного дома по адресу Вязниковский район, пос. Никологоры, ул. 3-я пролетарская, д. 20 |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-10 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения многоквартирного дома по адресу Вязниковский район, пос. Никологоры, ул. 3-я пролетарская, д. 20 |
| Основание: Дефектная ведомость, утвержденная заказчиком |
| Сметная стоимость: | 126. 896 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.275 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 31.439 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 1 кв.2012 г. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в базисных ценах | Сметная стоимость в текущих ценах | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая | на единицу измерения | общая |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода |  | 0.94 | 329.62 | 309.83 | 3 627.48 | 3 410 | 11.006 |
|  |  | Объем: 18+34+42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1. | З1-1027 | Рабочий строитель среднего разряда 2,7 | чел.-ч | 34.66 | 32.5804 | 8.310 | 270.74 | 100.380 | 3 270 | 12.079 |
| 1. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.1 | 0.094 | 11.596 | 1.09 | 133.298 | 13 | 11.495 |
| 1. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.1 | 0.094 | 31.26 | 2.94 | 188.30 | 18 | 6.02 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 1.09 | 133.27 | 13 | 11.495 |
| 1. 4. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3.3 | 3.102 | 1.20 | 3.72 | 4.84 | 15 | 4.035 |
| 1. 5. | С101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2.74 | 2.5756 | 6.64 | 17.10 | 27.67 | 71 | 4.168 |
| 1. 6. | С101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.43 | 0.4042 | 37.93 | 15.33 | 87.64 | 35 | 2.311 |
| 1. 7. | с509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.22 | 0.2068 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 74% | 201.15 | 63% | 2 068 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 135.92 | 40% | 1 313 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 646.90 |  | 6 791 |  |
| 2. | Е16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода |  | 0.18 | 2 584.89 | 465.27 | 26 965.38 | 4 853 | 10.431 |
| 2. 1. | З1-1042 | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 190.24 | 34.2432 | 9.920 | 339.69 | 119.830 | 4 103 | 12.08 |
| 2. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.08 | 0.0144 | 13.194 | 0.19 | 155.556 | 2 | 11.789 |
| 2. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.05 | 0.009 | 86.40 | 0.78 | 807.87 | 7 | 9.321 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 0.12 | 155.10 | 1 | 11.667 |
| 2. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.0054 | 111.99 | 0.60 | 668.11 | 4 | 6.017 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 0.07 | 155.10 | 1 | 12 |
| 2. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.22 | 0.0396 | 87.17 | 3.45 | 493.63 | 20 | 5.667 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 0.46 |  |  |  |
| 2. 6. | х39-2208 | Сварочный агрегат <Ротенбергер> | маш.-ч | 13.34 | 2.4012 | 36.82 | 88.41 | 228.95 | 550 | 6.218 |
| 2. 7. | С101-0137 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм | т | 0.00085 | 0.000153 | 22 288.50 | 3.41 | 48 474.65 | 7 | 2.176 |
| 2. 8. | С101-0329 | Клей 88-СА | кг | 0.25 | 0.045 | 26.60 | 1.20 | 126.64 | 6 | 4.75 |
| 2. 9. | С101-1680 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0.1 | 0.018 | 282.00 | 5.08 | 1 422.80 | 26 | 5.041 |
| 2. 10. | С301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 15.85 | 2.853 | 7.87 | 22.45 | 46.09 | 131 | 5.857 |
| 2. 11. | С405-1601 | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | кг | 0.0016 | 0.000288 | 2.15 |  | 15.91 |  |  |
| 2. 12. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.47 | 0.0846 | 2.41 | 0.20 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 390.86 | 98% | 4 023 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 241.31 | 56% | 2 299 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 097.44 |  | 11 175 |  |
| 3. | С103-3001-33 | Трубы полипропиленовые PN 10 диаметром 20 мм | м |  | 16.182 | 5.24 | 84.79 | 18.79 | 304 | 3.585 |
|  |  | Объем: 18.0*0.899 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | С103-3091-33 | Муфта комбинированная (наружная резьба) полипропиленовая, диаметром 20-1/2 | шт. |  | 16 | 9.88 | 158.08 | 36.81 | 589 | 3.726 |
| 5. | С103-3036-33 | Муфта соединительная полипропиленовая, диаметром 20 мм | шт. |  | 6 | 1.19 | 7.14 | 3.86 | 23 | 3.221 |
| 6. | С103-3121-33 | Угольник 90 град. полипропиленовый, диаметром 20 мм . | шт. |  | 16 | 1.31 | 20.96 | 4.94 | 79 | 3.769 |
| 7. | С302-1832 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм | шт. |  | 16 | 58.37 | 933.92 | 142.57 | 2 281 | 2.442 |
| 8. | Е16-04-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода |  | 0.34 | 1 968.98 | 669.46 | 20 808.48 | 7 076 | 10.57 |
| 8. 1. | З1-1042 | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 149.64 | 50.8776 | 9.920 | 504.71 | 119.830 | 6 097 | 12.08 |
| 8. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.08 | 0.0272 | 13.603 | 0.37 | 155.147 | 4 | 11.405 |
| 8. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.05 | 0.017 | 86.40 | 1.47 | 807.87 | 14 | 9.34 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 0.23 | 155.10 | 3 | 11.478 |
| 8. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.0102 | 111.99 | 1.14 | 668.11 | 7 | 5.974 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 0.14 | 155.10 | 2 | 11.286 |
| 8. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.22 | 0.0748 | 87.17 | 6.52 | 493.63 | 37 | 5.663 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 0.87 |  |  |  |
| 8. 6. | х39-2208 | Сварочный агрегат <Ротенбергер> | маш.-ч | 8.12 | 2.7608 | 36.82 | 101.65 | 228.95 | 632 | 6.218 |
| 8. 7. | С101-0137 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм | т | 0.00059 | 0.0002006 | 22 288.50 | 4.47 | 48 474.65 | 10 | 2.174 |
| 8. 8. | С101-0329 | Клей 88-СА | кг | 0.2 | 0.068 | 26.60 | 1.81 | 126.64 | 9 | 4.757 |
| 8. 9. | С101-1680 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0.069 | 0.02346 | 282.00 | 6.62 | 1 422.80 | 33 | 5.042 |
| 8. 10. | С301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 15.12 | 5.1408 | 7.87 | 40.46 | 46.09 | 237 | 5.856 |
| 8. 11. | С405-1601 | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | кг | 0.0025 | 0.00085 | 2.15 |  | 15.91 | 0 |  |
| 8. 12. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.74 | 0.2516 | 2.41 | 0.61 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 580.84 | 98% | 5 979 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 358.61 | 56% | 3 417 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 608.91 |  | 16 472 |  |
| 9. | С103-3002-33 | Трубы полипропиленовые PN 10 диаметром 25 мм | м |  | 31.586 | 8.22 | 259.64 | 27.67 | 874 | 3.366 |
|  |  | Объем: 34*0.929 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | С103-3157-33 | Тройник переходной полипропиленовый, диаметром 25-20-25 мм | шт. |  | 16 | 3.21 | 51.36 | 8.87 | 142 | 2.765 |
| 11. | С103-3122-33 | Угольник 90 град. полипропиленовый, диаметром 25 мм | шт. |  | 32 | 2.02 | 64.64 | 7.90 | 253 | 3.914 |
| 12. | С103-3037-33 | Муфта соединительная полипропиленовая, диаметром 25 мм | шт. |  | 6 | 1.67 | 10.02 | 5.71 | 34 | 3.393 |
| 13. | С103-3051-33 | Муфта переходная полипропиленовая, диаметром 25-20 мм | шт. |  | 16 | 1.67 | 26.72 | 4.23 | 68 | 2.545 |
| 14. | С302-1833 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм | шт. |  | 6 | 77.82 | 466.92 | 210.70 | 1 264 | 2.707 |
| 15. | Е16-04-002-04 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм | 100 м трубопровода |  | 0.42 | 2 030.28 | 852.71 | 21 861.02 | 9 182 | 10.768 |
| 15. 1. | З1-1042 | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 162.4 | 68.208 | 9.920 | 676.62 | 119.830 | 8 173 | 12.08 |
| 15. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.1 | 0.042 | 13.571 | 0.57 | 155.238 | 7 | 11.439 |
| 15. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.06 | 0.0252 | 86.40 | 2.18 | 807.87 | 20 | 9.339 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 0.34 | 155.10 | 4 | 11.5 |
| 15. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0168 | 111.99 | 1.88 | 668.11 | 11 | 5.968 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 0.23 | 155.10 | 3 | 11.348 |
| 15. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.31 | 0.1302 | 87.17 | 11.35 | 493.63 | 64 | 5.663 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 1.51 |  |  |  |
| 15. 6. | х39-2208 | Сварочный агрегат <Ротенбергер> | маш.-ч | 5.8 | 2.436 | 36.82 | 89.69 | 228.95 | 558 | 6.218 |
| 15. 7. | С101-0137 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм | т | 0.00103 | 0.0004326 | 22 288.50 | 9.64 | 48 474.65 | 21 | 2.175 |
| 15. 8. | С101-0329 | Клей 88-СА | кг | 0.23 | 0.0966 | 26.60 | 2.57 | 126.64 | 12 | 4.759 |
| 15. 9. | С101-1680 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0.121 | 0.05082 | 282.00 | 14.33 | 1 422.80 | 72 | 5.046 |
| 15. 10. | С301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 12.87 | 5.4054 | 7.87 | 42.54 | 46.09 | 249 | 5.856 |
| 15. 11. | С405-1601 | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | кг | 0.0063 | 0.002646 | 2.15 | 0.01 | 15.91 | 0 | 4 |
| 15. 12. | С411-0001 | Вода | м3 | 1.88 | 0.7896 | 2.41 | 1.90 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 778.77 | 98% | 8 016 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 480.80 | 56% | 4 581 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 112.28 |  | 21 779 |  |
| 16. | С103-3004-33 | Трубы полипропиленовые PN 10 диаметром 40 мм | м |  | 39.354 | 24.42 | 961.02 | 73.12 | 2 878 | 2.995 |
|  |  | Объем: 42.0*0.937 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | С103-3039-33 | Муфта соединительная полипропиленовая, диаметром 40 мм | шт. |  | 4 | 4.17 | 16.68 | 13.58 | 54 | 3.237 |
| 18. | С103-3124-33 | Угольник 90 град. полипропиленовый, диаметром 40 мм | шт. |  | 12 | 4.29 | 51.48 | 25.84 | 310 | 6.022 |
| 19. | С103-3101-33 | Муфта комбинированная (наружная резьба под ключ) полипропиленовая, диаметром 40-1 1/4 | шт. |  | 2 | 83.37 | 166.74 | 355.71 | 711 | 4.264 |
| 20. | С103-3144-33 | Тройник полипропиленовый, диаметром 40 мм | шт. |  | 2 | 7.74 | 15.48 | 29.82 | 60 | 3.876 |
| 21. | С103-3165-33 | Тройник переходной полипропиленовый, диаметром 40-25-40 мм | шт. |  | 8 | 14.54 | 116.32 | 25.45 | 204 | 1.754 |
| 23. | С302-1835 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 40 мм | шт. |  | 1 | 295.72 | 295.72 | 592.53 | 593 | 2.005 |
| 24. | С103-3293-33 | Муфта полипропиленовая разъемная диаметром 40мм | шт. |  | 1 | 65.50 | 65.50 | 141.00 | 141 | 2.153 |
| 25. | Е26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками | 10 м трубопровода |  | 4.2 | 173.22 | 727.55 | 831.88 | 3 494 | 4.802 |
| 25. 1. | З1-1042 | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 3.52 | 14.784 | 9.920 | 146.66 | 119.830 | 1 772 | 12.08 |
| 25. 2. | Х33-2101 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 0.39 | 1.638 | 2.16 | 3.54 | 4.30 | 7 | 1.989 |
| 25. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.25 | 1.05 | 87.17 | 91.53 | 493.63 | 518 | 5.663 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 12.18 |  |  |  |
| 25. 4. | С101-2481 | Лента самоклеящаяся <Армофлекс> 3х50 мм | м | 15 | 63 | 4.67 | 294.21 | 6.10 | 384 | 1.306 |
| 25. 5. | С104-0169 | Клипсы (зажимы) | шт. | 30 | 126 | 0.97 | 122.22 | 4.17 | 525 | 4.299 |
| 25. 6. | С113-0393 | Клей <Армофлекс> 520 | л | 0.143 | 0.6006 | 94.75 | 56.91 | 428.88 | 258 | 4.526 |
| 25. 7. | С113-0394 | Очиститель для клея <Армофлекс> | л | 0.02 | 0.084 | 55.01 | 4.62 | 111.94 | 9 | 2.035 |
| 25. 8. | С506-0879 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм | кг | 0.033 | 0.1386 | 56.72 | 7.86 | 146.13 | 20 | 2.576 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 131.99 | 77% | 1 364 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 88.00 | 48% | 851 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 947.54 |  | 5 709 |  |
| 26. | П1. | Трубная изоляция Термафлекс Д 48*9 | м |  | 46.2 | 8.73 | 403.33 | 41.31 | 1 909 | 4.733 |
|  |  | Объем: 42*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Е46-03-007-02 | Пробивка проемов в конструкциях из бетона | м3 |  | 0.1 | 1 425.75 | 142.58 | 8 225.39 | 822 | 5.765 |
| 28. 1. | З1-1034 | Рабочий строитель среднего разряда 3,4 | чел.-ч | 27.61 | 2.761 | 8.970 | 24.77 | 108.360 | 299 | 12.08 |
| 28. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11.43 | 1.143 | 10.061 | 11.50 | 115.582 | 132 | 11.488 |
| 28. 3. | Х05-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 11.43 | 1.143 | 100.01 | 114.31 | 449.78 | 514 | 4.497 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.06 | 11.50 | 115.58 | 132 | 11.488 |
| 28. 4. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 22.86 | 2.286 | 1.53 | 3.50 | 4.05 | 9 | 2.646 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 35.91 | 84% | 362 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 21.76 | 48% | 207 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 200.25 |  | 1 391 |  |
| 29. | Е46-03-001-03 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм | 100 отверстий |  | 0.06 | 1 104.13 | 66.25 | 8 512.04 | 510 | 7.698 |
| 29. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.2 | 1.092 | 9.620 | 10.50 | 116.210 | 127 | 12.08 |
| 29. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 17.2 | 1.032 | 11.599 | 11.97 | 133.266 | 138 | 11.49 |
| 29. 3. | Х33-0210 | Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.-ч | 17.2 | 1.032 | 34.55 | 35.66 | 196.85 | 203 | 5.697 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 11.97 | 133.27 | 138 | 11.49 |
| 29. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.8 | 0.108 | 87.17 | 9.41 | 493.63 | 53 | 5.665 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 1.25 |  |  |  |
| 29. 5. | С101-1915 | Сверла кольцевые алмазные диаметром 32 мм | шт. | 2.52 | 0.1512 | 69.78 | 10.55 | 842.33 | 127 | 12.072 |
| 29. 6. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.843 | 0.05058 | 2.41 | 0.12 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 22.26 | 84% | 223 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 13.49 | 48% | 127 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 102.00 |  | 860 |  |
| 30. | Е46-04-009-01 | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | м3 |  | 3.8 | 313.94 | 1 192.95 | 2 013.27 | 7 650 | 6.413 |
| 30. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 8.93 | 33.934 | 9.070 | 307.78 | 109.570 | 3 718 | 12.08 |
| 30. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.26 | 8.588 | 10.061 | 86.40 | 115.580 | 993 | 11.488 |
| 30. 3. | Х05-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 2.26 | 8.588 | 100.01 | 858.89 | 449.78 | 3 863 | 4.497 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.06 | 86.40 | 115.58 | 993 | 11.488 |
| 30. 4. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 4.52 | 17.176 | 1.53 | 26.28 | 4.05 | 70 | 2.647 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 390.24 | 84% | 3 957 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 236.51 | 48% | 2 261 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 819.70 |  | 13 868 |  |
| 31. | Е11-01-002-01 | Устройство подстилающих слоев песчаных | м3 подстилающего слоя |  | 1.6 | 153.16 | 245.07 | 920.53 | 1 472 | 6.006 |
| 31. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 3.41 | 5.456 | 8.640 | 47.14 | 104.370 | 569 | 12.08 |
| 31. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.3 | 0.48 | 10.063 | 4.83 | 115.563 | 55 | 11.484 |
| 31. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.08 | 0.128 | 89.99 | 11.52 | 325.96 | 42 | 3.622 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.06 | 1.29 | 115.58 | 15 | 11.465 |
| 31. 4. | Х05-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 0.22 | 0.352 | 100.01 | 35.20 | 449.78 | 158 | 4.498 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.06 | 3.54 | 115.58 | 41 | 11.492 |
| 31. 5. | Х33-1100 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0.44 | 0.704 | 0.55 | 0.39 | 1.33 | 1 | 2.41 |
| 31. 6. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.15 | 0.24 | 2.41 | 0.58 |  |  |  |
| 31. 7. | с408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 1.2 | 1.92 | 78.25 | 150.24 | 365.84 | 702 | 4.675 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 57.69 | 94% | 587 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 33.26 | 51% | 318 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 336.02 |  | 2 377 |  |
| 32. | Е11-01-002-04 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | м3 подстилающего слоя |  | 1.6 | 251.68 | 402.72 | 1 799.90 | 2 880 | 7.151 |
| 32. 1. | З1-1033 | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 | чел.-ч | 3.73 | 5.968 | 8.860 | 52.88 | 107.030 | 639 | 12.08 |
| 32. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.55 | 0.88 | 10.057 | 8.85 | 115.580 | 102 | 11.493 |
| 32. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.09 | 0.144 | 89.99 | 12.96 | 325.96 | 47 | 3.622 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.06 | 1.45 | 115.58 | 17 | 11.476 |
| 32. 4. | Х05-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 0.46 | 0.736 | 100.01 | 73.61 | 449.78 | 331 | 4.497 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.06 | 7.40 | 115.58 | 85 | 11.496 |
| 32. 5. | Х33-1100 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0.93 | 1.488 | 0.55 | 0.82 | 1.33 | 2 | 2.415 |
| 32. 6. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.15 | 0.24 | 2.41 | 0.58 |  |  |  |
| 32. 7. | С413-0434 | Каменная мелочь марки 300 | м3 | 0.11 | 0.176 | 67.37 | 11.86 | 625.23 | 110 | 9.278 |
| 32. 8. | с408-0021 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 0.09 | 0.144 | 154.22 | 22.21 | 1 042.64 | 150 | 6.76 |
| 32. 9. | с408-0023 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм | м3 | 1 | 1.6 | 130.32 | 208.51 | 910.59 | 1 457 | 6.987 |
| 32. 10. | с408-0024 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм | м3 | 0.1 | 0.16 | 120.54 | 19.29 | 899.93 | 144 | 7.464 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 68.52 | 94% | 697 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 39.51 | 51% | 378 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 510.75 |  | 3 955 |  |
| 33. | Е11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 подстилающего слоя |  | 1.6 | 623.74 | 997.98 | 4 198.94 | 6 718 | 6.732 |
| 33. 1. | З1-1028 | Рабочий строитель среднего разряда 2,8 | чел.-ч | 3.66 | 5.856 | 8.380 | 49.07 | 101.230 | 593 | 12.08 |
| 33. 2. | Х11-1301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0.48 | 0.768 | 0.50 | 0.38 | 1.36 | 1 | 2.737 |
| 33. 3. | С101-0595 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.002 | 0.0032 | 3 003.36 | 9.61 | 5 710.33 | 18 | 1.901 |
| 33. 4. | С102-0138 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.001 | 0.0016 | 561.41 | 0.90 | 2 780.23 | 4 | 4.944 |
| 33. 5. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.56 | 2.41 | 1.35 |  |  |  |
| 33. 6. | с401-0005 | Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) | м3 | 1.02 | 1.632 | 573.94 | 936.67 | 3 738.81 | 6 102 | 6.514 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 54.47 | 94% | 557 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 31.40 | 51% | 302 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 083.85 |  | 7 577 |  |
| 34. | Е11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки |  | 0.16 | 1 316.70 | 210.67 | 11 862.70 | 1 897 | 9.005 |
| 34. 1. | З1-1022 | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 39.51 | 6.3216 | 7.940 | 50.19 | 95.920 | 606 | 12.08 |
| 34. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.27 | 0.2032 | 11.614 | 2.36 | 133.268 | 27 | 11.475 |
| 34. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.27 | 0.2032 | 31.26 | 6.35 | 188.30 | 38 | 6.025 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 2.36 | 133.27 | 27 | 11.475 |
| 34. 4. | Х11-1301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 9.07 | 1.4512 | 0.50 | 0.73 | 1.36 | 2 | 2.699 |
| 34. 5. | С411-0001 | Вода | м3 | 3.5 | 0.56 | 2.41 | 1.35 |  |  |  |
| 34. 6. | с402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 | м3 | 2.04 | 0.3264 | 465.84 | 152.05 | 3 834.03 | 1 251 | 8.23 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 58.33 | 94% | 595 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 33.63 | 51% | 323 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 302.63 |  | 2 815 |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 10 459.50 |  | 62 735 | 5.998 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 389.10 |  | 27 352 | 6.232 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 25; %=84 - по стр. 28-30; %=94 - по стр. 31-34) |  |  |  |  | 819.41 |  | 8 342 | 10.18 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 25, 28-30; %=51 - по стр. 31-34) |  |  |  |  | 497.56 |  | 4 767 | 9.581 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 706.07 |  | 40 461 | 7.091 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 6 070.40 |  | 35 383 | 5.829 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1; %=98 - по стр. 2, 8, 15) |  |  |  |  | 1 951.62 |  | 20 086 | 10.292 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1; %=56 - по стр. 2, 8, 15) |  |  |  |  | 1 216.64 |  | 11 610 | 9.543 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 9 238.66 |  | 67 079 | 7.261 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 14 944.73 |  | 107 540 | 7.196 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 2 771.03 |  | 28 428 | 10.259 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 1 714.20 |  | 16 377 | 9.554 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ |  |  |  |  | 14 948.23 |  | 107 539 | 7.194 |
|  | НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ |  |  |  |  |  | 18 | 19 357 |  |
|  | ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА |  |  |  |  |  |  | 126 896 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |