| Стройка: | Владимирская область, Вязниковский район, пос.Никологоры, ул. III Пролетарская, д.22 |
| --- | --- |
| Объект: | Владимирская область, Вязниковский район, пос.Никологоры, ул. III Пролетарская, д.22 |
| ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |
| к Локальной смете № 02-01-01 |
| на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома №22 по улице III Пролетарской пос. Никологоры |
| Основание: дефектная ведомость, подписанная заказчиком |
| Сметная стоимость: | 526.845 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.837 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 87.470 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1 кв.2012 г. |

| № пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) | Сметная стоимость в текущих ценах (руб.) | Индекс для смт. цен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов |  | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Затраты труда рабочих-строителей |
| 1 | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 162.9252 | 7.800 | 1 271 | 94.220 | 15 351 | 12.078 |
| 2 | З1-1022 | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 87.258 | 7.940 | 693 | 95.920 | 8 370 | 12.078 |
| 3 | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 58.7378 | 8.530 | 501 | 103.040 | 6 052 | 12.08 |
| 4 | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 295.98746 | 8.640 | 2 557 | 104.370 | 30 892 | 12.081 |
| 5 | З1-1033 | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 | чел.-ч | 0.46023 | 8.860 | 4 | 107.030 | 49 | 12.25 |
| 6 | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 6.059695 | 9.070 | 55 | 109.570 | 664 | 12.073 |
| 7 | З1-1039 | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 209.57037317 | 9.510 | 1 993 | 114.880 | 24 075 | 12.08 |
| 8 | З000-1001-2 | Рабочие-строители (средний разряд 1.2) | чел.-ч | 6.9551896 | 7.300 | 51 | 88.300 | 614 | 12.039 |
|  |  | Итого по разделу |  | 827.95394777 |  | 7 125 |  | 86 067 | 12.08 |
|  | Затраты труда машинистов |
| 9 | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9.39976675 | 13.085 | 123 | 149.000 | 1 403 | 11.407 |
|  | Машины и механизмы |
| 10 | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 4.21895 | 86.40 | 365 | 807.87 | 3 408 | 9.337 |
|  |  |  | (1) |  | 13.50 | 57 | 155.10 | 654.00 | 11.474 |
| 11 | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 2.71055 | 111.99 | 304 | 668.11 | 1 811 | 5.957 |
|  |  |  | (1) |  | 13.50 | 37 | 155.10 | 420.00 | 11.351 |
| 12 | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 9.9288 | 1.70 | 17 | 5.33 | 53 | 3.118 |
| 13 | Х03-0952 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 25 м | маш.-ч | 2.47026675 | 27.66 | 68 | 181.35 | 448 | 6.588 |
|  |  |  | (1) |  | 11.60 | 29 | 133.27 | 329.00 | 11.345 |
| 14 | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.14175 | 8.10 | 1 | 34.90 | 5 | 5 |
| 15 | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 20.1235 | 1.95 | 39 | 4.06 | 82 | 2.103 |
| 16 | Х33-1531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0.4 | 0.95 |  | 4.20 | 2 | 0 |
| 17 | Х34-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 210.14912138 | 6.82 | 1 433 | 17.13 | 3 600 | 2.512 |
| 18 | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 12.75494425 | 87.17 | 1 112 | 493.63 | 6 296 | 5.662 |
|  |  |  | (1) |  | 11.60 | 148 |  |  | 0 |
| 19 | Х40-0051 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т | маш.-ч | 3.489628 | 99.23 | 346 | 629.15 | 2 195 | 6.344 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |  | 0 |
| 20 | Х310-3015-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (класс груза 1) | т | 12.0332 | 15.09 | 182 | 128.20 | 1 543 | 8.478 |
|  |  | Итого по разделу |  |  |  | 3 867 |  | 19 443 | 5.028 |
|  | Материальные ресурсы |
| 21 | П-райс 1. | Снегозадержатель трубчатый | компл. | 2 | 312.99 | 626 | 1 571.21 | 3 142 | 5.019 |
| 22 | П-райс 2. | Огнезащитный состав КСД | кг | 705.7905 | 6.01 | 4 242 | 30.17 | 21 294 | 5.02 |
| 23 | С101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 0.0004118 | 6 180.64 | 3 | 43 813.56 | 18 | 6 |
| 24 | С101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.019016 | 6 400.66 | 122 | 20 583.54 | 391 | 3.205 |
| 25 | С101-0933 | Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м | компл. | 2 | 22.94 | 46 | 71.19 | 142 | 3.087 |
| 26 | С101-1757 | Ветошь | кг | 14.11581 | 3.00 | 42 | 11.01 | 155 | 3.69 |
| 27 | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.02168 | 5 160.53 | 112 | 43 813.56 | 950 | 8.482 |
| 28 | С101-1845 | Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм | шт. | 4308.6 | 0.66 | 2 844 | 2.29 | 9 867 | 3.469 |
| 29 | С101-1846 | Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм | шт. | 541.08 | 0.72 | 390 | 2.50 | 1 353 | 3.469 |
| 30 | С101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | 0.05046 | 7 878.53 | 398 | 36 259.74 | 1 830 | 4.598 |
| 31 | С101-1998 | Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм) | м | 106.88 | 2.78 | 297 | 5.58 | 596 | 2.007 |
| 32 | С101-3857 | Профилированный настил оцинкованный С21-1000-0,6 | т | 4.57518544 | 7 191.05 | 32 900 | 36 478.18 | 166 894 | 5.073 |
| 33 | С101-4128-1 | Коньковый элемент из оцинкованной стали | м | 65 | 40.23 | 2 615 | 134.19 | 8 722 | 3.335 |
| 34 | С102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 0.504 | 524.95 | 265 | 2 354.95 | 1 187 | 4.479 |
| 35 | С102-0010 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, II сорта | м3 | 0.12 | 690.50 | 83 | 3 176.16 | 381 | 4.59 |
| 36 | С102-0049 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта | м3 | 0.12 | 1 095.99 | 132 | 3 773.75 | 453 | 3.432 |
| 37 | С102-0060 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 0.6084 | 1 454.15 | 885 | 4 760.04 | 2 896 | 3.272 |
| 38 | С102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.2 | 1 166.12 | 233 | 3 773.75 | 755 | 3.24 |
| 39 | С102-0076 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 1.408 | 829.01 | 1 167 | 4 436.44 | 6 247 | 5.353 |
| 40 | С203-0251 | Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 | м2 | 1 | 152.98 | 153 | 985.33 | 985 | 6.438 |
| 41 | С411-0001 | Вода | м3 | 0.1411581 | 2.41 |  | 13.50 | 2 | 0 |
| 42 | С509-9900 | Строительный мусор | т | 12.0332 |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Итого по разделу |  |  |  | 47 555 |  | 228 260 | 4.8 |
|  | ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 58 547 |  | 333 770 | 5.701 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 6 872 |  | 70 907 | 10.318 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 4 322 |  | 41 802 | 9.672 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  | 69 741 |  | 446 479 | 6.402 |
|  | НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ |  |  |  |  | 18 | 80 366 | 6.402 |
|  | ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА |  |  |  |  |  | 526 845 | 6.402 |