| Стройка: | Установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения многоквартирного дома по адресу Вязниковский район, пос. Никологоры, ул. 3-я Пролетарская, д. 22 |
| --- | --- |
| Объект: | Установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения многоквартирного дома по адресу Вязниковский район, пос. Никологоры, ул. 3-я Пролетарская, д. 22 |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-07 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на Установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения многоквартирного дома по адресу Вязниковский район, пос. Никологоры, ул. 3-я Пролетарская, д. 22 |
| Основание: Дефектная ведомость, утвержденная заказчиком |
| Сметная стоимость: | 16. 866 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.009 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 1.121 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 1 кв.2012 г. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в базисных ценах | Сметная стоимость в текущих ценах | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая | на единицу измерения | общая |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е18-07-001-03 | Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном | компл. |  | 1 | 251.32 | 251.32 | 687.54 | 688 | 2.738 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.15 |
| 1. 1. | З1-1041 | Рабочий строитель среднего разряда 4,1 | чел.-ч | 0.3565 | 0.3565 | 9.760 | 3.48 | 117.900 | 42 | 12.081 |
| 1. 2. | С101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.00002 | 0.00002 | 15 026.77 | 0.30 | 36 205.08 | 1 | 2.4 |
| 1. 3. | С101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.00001 | 0.00001 | 15 500.35 | 0.16 | 35 322.04 | 0 | 2.188 |
| 1. 4. | С101-1669 | Очес льняной | кг | 0.01 | 0.01 | 36.85 | 0.37 | 109.21 | 1 | 2.946 |
| 1. 5. | с301-1466 | Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 с трубкой сифоном | компл. | 1 | 1 | 247.01 | 247.01 | 643.35 | 643 | 2.605 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 4.00 | 98% | 41 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 2.47 | 56% | 24 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 257.79 |  | 753 |  |
| 2. | Е16-06-005-01 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм | счетчик (водомер) |  | 1 | 6.35 | 6.35 | 61.87 | 62 | 9.764 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 2. 1. | З1-1038 | Рабочий строитель среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 0.4715 | 0.4715 | 9.400 | 4.43 | 113.550 | 54 | 12.08 |
| 2. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.0125 | 0.0125 | 87.17 | 1.09 | 493.63 | 6 | 5.661 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 0.15 |  |  |  |
| 2. 3. | С101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.00002 | 0.00002 | 15 026.77 | 0.30 | 36 205.08 | 1 | 2.4 |
| 2. 4. | С101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.00001 | 0.00001 | 15 500.35 | 0.16 | 35 322.04 | 0 | 2.188 |
| 2. 5. | С101-1669 | Очес льняной | кг | 0.01 | 0.01 | 36.85 | 0.37 | 109.21 | 1 | 2.946 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 5.09 | 98% | 53 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 3.15 | 56% | 30 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14.59 |  | 145 |  |
| 3. | С301-3184 | Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 40 мм | шт. |  | 1 | 1 204.82 | 1 204.82 | 5 094.00 | 5 094 | 4.228 |
| 4. | Е18-06-007-03 | Установка фильтров диаметром 40 мм | 10 фильтров |  | 0.1 | 2 970.38 | 297.04 | 13 982.58 | 1 398 | 4.706 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 4. 1. | З1-1037 | Рабочий строитель среднего разряда 3,7 | чел.-ч | 11.408 | 1.1408 | 9.290 | 10.60 | 112.220 | 128 | 12.08 |
| 4. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.0375 | 0.00375 | 13.333 | 0.05 | 154.667 | 1 | 11.6 |
| 4. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.0375 | 0.00375 | 111.99 | 0.42 | 668.11 | 3 | 5.976 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 0.05 | 155.10 | 1 | 11.6 |
| 4. 4. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 4.6375 | 0.46375 | 8.10 | 3.76 | 34.90 | 16 | 4.303 |
| 4. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.6 | 0.06 | 87.17 | 5.23 | 493.63 | 30 | 5.663 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 0.70 |  |  |  |
| 4. 6. | С101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0.0009 | 0.00009 | 9 600.99 | 0.86 | 39 986.01 | 4 | 4.186 |
| 4. 7. | с301-1215 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм | шт. | 10 | 1 | 276.17 | 276.17 | 1 218.33 | 1 218 | 4.412 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 12.25 | 98% | 126 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 7.56 | 56% | 72 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 316.85 |  | 1 596 |  |
| 5. | Е16-04-002-04 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм | 100 м трубопровода |  | 0.04 | 2 334.77 | 93.39 | 25 005.75 | 1 000 | 10.708 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 5. 1. | З1-1042 | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 186.76 | 7.4704 | 9.920 | 74.11 | 119.830 | 895 | 12.08 |
| 5. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.125 | 0.005 | 14.000 | 0.07 | 156.000 | 1 | 11.143 |
| 5. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.075 | 0.003 | 86.40 | 0.26 | 807.87 | 2 | 9.308 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 0.04 | 155.10 | 0 | 11.75 |
| 5. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.05 | 0.002 | 111.99 | 0.22 | 668.11 | 1 | 6.091 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 0.03 | 155.10 | 0 | 10.333 |
| 5. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.3875 | 0.0155 | 87.17 | 1.35 | 493.63 | 8 | 5.667 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 0.18 |  |  |  |
| 5. 6. | х39-2208 | Сварочный агрегат <Ротенбергер> | маш.-ч | 7.25 | 0.29 | 36.82 | 10.68 | 228.95 | 66 | 6.217 |
| 5. 7. | С101-0137 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм | т | 0.00103 | 0.0000412 | 22 288.50 | 0.92 | 48 474.65 | 2 | 2.174 |
| 5. 8. | С101-0329 | Клей 88-СА | кг | 0.23 | 0.0092 | 26.60 | 0.24 | 126.64 | 1 | 4.875 |
| 5. 9. | С113-0473 | Метиленхлорид | кг | 0.29 | 0.0116 | 118.58 | 1.38 | 30.32 | 0 | 0.254 |
| 5. 10. | С301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 12.87 | 0.5148 | 7.87 | 4.05 | 46.09 | 24 | 5.859 |
| 5. 11. | С405-1601 | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | кг | 0.0063 | 0.000252 | 2.15 |  | 15.91 |  |  |
| 5. 12. | С411-0001 | Вода | м3 | 1.88 | 0.0752 | 2.41 | 0.18 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 85.31 | 98% | 878 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 52.67 | 56% | 502 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 231.37 |  | 2 380 |  |
| 6. | С103-3004-33 | Трубы полипропиленовые PN 10 диаметром 40 мм | м |  | 3.748 | 24.42 | 91.53 | 73.12 | 274 | 2.994 |
|  |  | Объем: 4*0.937 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | С103-3101-33 | Муфта комбинированная (наружная резьба под ключ) полипропиленовая, диаметром 40-1 1/4 | шт. |  | 6 | 83.37 | 500.22 | 355.71 | 2 134 | 4.266 |
| 8. | С103-3124-33 | Угольник 90 град. полипропиленовый, диаметром 40 мм | шт. |  | 2 | 4.29 | 8.58 | 25.84 | 52 | 6.061 |
| 9. | С103-3144-33 | Тройник полипропиленовый, диаметром 40 мм | шт. |  | 3 | 7.74 | 23.22 | 29.82 | 89 | 3.833 |
| 10. | С302-1835 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 40 мм | шт. |  | 3 | 295.72 | 887.16 | 592.53 | 1 778 | 2.004 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 3 363.63 |  | 12 569 | 3.737 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 363.63 |  | 12 569 | 3.737 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 1, 2, 4, 5) |  |  |  |  | 106.65 |  | 1 098 | 10.295 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 1, 2, 4, 5) |  |  |  |  | 65.85 |  | 628 | 9.537 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 536.13 |  | 14 295 | 4.043 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 3 536.13 |  | 14 295 | 4.043 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 106.65 |  | 1 098 | 10.295 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 65.85 |  | 628 | 9.537 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ |  |  |  |  | 3 536.50 |  | 14 293 | 4.042 |
|  | НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ |  |  |  |  |  | 18 | 2 573 |  |
|  | ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА |  |  |  |  |  |  | 16 866 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |