| Стройка: | Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения многоквартирного дома по адресу Вязниковский район, пос. Никологоры, ул. 3-я Пролетарская, д,. 24 |
| --- | --- |
| Объект: | Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения многоквартирного дома по адресу Вязниковский район, пос. Никологоры, ул. 3-я Пролетарская, д,. 24 |
| ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |
| к Локальной смете № 02-01-03 |
| на Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения многоквартирного дома по адресу Вязниковский район, пос. Никологоры, ул. 3-я Пролетарская, д,. 24 |
| Основание: Дефектная ведомость, утвержденная заказчиком |
| Сметная стоимость: | 115.520 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.276 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 29.646 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 1 кв.2012 г. |

| № пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) | Сметная стоимость в текущих ценах (руб.) | Индекс для смт. цен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов |  | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Затраты труда рабочих-строителей |
| 1 | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 24.8457 | 7.800 | 194.00 | 94.220 | 2 341 | 12.067 |
| 2 | З1-1029 | Рабочий строитель среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 58.6864 | 8.460 | 496.00 | 102.200 | 5 998 | 12.093 |
| 3 | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 46.0299 | 8.530 | 393.00 | 103.040 | 4 743 | 12.069 |
| 4 | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 91.505 | 9.070 | 830.00 | 109.570 | 10 026 | 12.08 |
| 5 | З1-1039 | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 3.1887 | 9.510 | 30.00 | 114.880 | 366 | 12.2 |
| 6 | З1-1042 | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 42.3808 | 9.920 | 420.00 | 119.830 | 5 078 | 12.09 |
|  |  | Итого по разделу |  | 266.6365 |  | 2 363.00 |  | 28 552 | 12.083 |
|  | Затраты труда машинистов |
| 7 | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9.36224 | 10.681 | 100.00 | 117.000 | 1 094 | 10.94 |
|  | Машины и механизмы |
| 8 | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.40552 | 86.40 | 35.00 |  |  | 0 |
|  |  |  | (1) |  | 13.50 | 5.00 |  |  | 0 |
| 9 | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.01376 | 111.99 | 2.00 |  |  | 0 |
|  |  |  | (1) |  | 13.50 |  |  |  | 0 |
| 10 | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 3.38786 | 31.26 | 106.00 | 147.00 | 498 | 4.698 |
|  |  |  | (1) |  | 11.60 | 39.00 | 133.27 | 452.00 | 11.59 |
| 11 | Х05-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 5.5551 | 100.01 | 556.00 | 449.78 | 2 499 | 4.495 |
|  |  |  | (1) |  | 10.06 | 56.00 | 115.58 | 642.00 | 11.464 |
| 12 | Х11-1301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 1.008 | 0.50 | 1.00 | 1.36 | 1 | 1 |
| 13 | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 11.1102 | 1.53 | 17.00 | 4.05 | 45 | 2.647 |
| 14 | Х33-1531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0.621 | 0.95 | 1.00 | 4.20 | 3 | 3 |
| 15 | Х34-0311 | Машина для острожки деревянных полов | маш.-ч | 1.863 | 2.09 | 4.00 | 8.74 | 16 | 4 |
| 16 | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.03629 | 87.17 | 90.00 | 493.63 | 512 | 5.689 |
|  |  |  | (1) |  | 11.60 | 12.00 |  |  | 0 |
|  |  | Итого по разделу |  |  |  | 812.00 |  | 3 574 | 4.401 |
|  | Материальные ресурсы |
| 17 | С101-0311 | Каболка | т | 0.00056 | 22 002.26 | 12.00 | 44 123.30 | 25 | 2.083 |
| 18 | С101-1483 | Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм | т | 0.001152 | 11 921.23 | 14.00 | 36 649.58 | 42 | 3 |
| 19 | С101-1668 | Рогожа | м2 | 5.25 | 10.08 | 53.00 | 20.15 | 106 | 2 |
| 20 | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.018078 | 5 160.53 | 93.00 | 43 813.56 | 792 | 8.516 |
| 21 | С101-2429 | Цемент расширяющийся | т | 0.0032 | 1 309.96 | 4.00 | 5 872.88 | 19 | 4.75 |
| 22 | С101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0.00183008 | 13 398.40 | 25.00 | 48 041.17 | 88 | 3.52 |
| 23 | С301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 47.69216 | 7.87 | 375.00 | 46.09 | 2 198 | 5.861 |
| 24 | С301-1310 | Втулки полихлорвиниловые | шт. | 96 | 0.94 | 90.00 | 0.24 | 23 | 0.256 |
| 25 | С302-3340 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм | м | 68.6624 | 70.40 | 4 834.00 | 214.57 | 14 733 | 3.048 |
| 26 | С401-0063 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100) | м3 | 2.142 | 597.85 | 1 281.00 | 3 886.42 | 8 325 | 6.499 |
| 27 | С411-0001 | Вода | м3 | 1.08436 | 2.41 | 3.00 |  |  | 0 |
| 28 | С509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.92192 |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Итого по разделу |  |  |  | 6 784.00 |  | 26 351 | 3.884 |
|  | ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 9 959.00 |  | 58 477 | 5.872 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 2 455.31 |  | 25 135 | 10.237 |
|  | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ |  |  |  | 1 489.30 |  | 14 286 | 9.592 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ |  |  |  | 13 903.61 |  | 97 898 | 7.041 |
|  | НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ |  |  |  |  | 18 | 17 622 |  |
|  | ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА |  |  |  |  |  | 115 520 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |