| Стройка: | Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения многоквартирного дома по адресу Вязниковский район, пос. Никологоры, ул. 3-я Пролетарская, д,. 24 |
| --- | --- |
| Объект: | Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения многоквартирного дома по адресу Вязниковский район, пос. Никологоры, ул. 3-я Пролетарская, д,. 24 |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения многоквартирного дома по адресу Вязниковский район, пос. Никологоры, ул. 3-я Пролетарская, д,. 24 |
| Основание: Дефектная ведомость, утвержденная заказчиком |
| Сметная стоимость: | 115 520 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.276 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 29.647 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 1 кв.2012 г. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в базисных ценах | Сметная стоимость в текущих ценах | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая | на единицу измерения | общая |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е65-2-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями |  | 0.688 | 731.64 | 503.37 | 8 764.70 | 6 030 | 11.979 |
| 1. 1. | З1-1029 | Рабочий строитель среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 85.3 | 58.6864 | 8.460 | 496.49 | 102.200 | 5 998 | 12.08 |
| 1. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.32 | 0.22016 | 11.582 | 2.55 | 133.267 | 29 | 11.506 |
| 1. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.32 | 0.22016 | 31.26 | 6.88 | 147.00 | 32 | 4.703 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 2.55 | 133.27 | 29 | 11.506 |
| 1. 4. | с509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 1.34 | 0.92192 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 74% | 369.29 | 63% | 3 797 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 249.52 | 40% | 2 411 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 122.18 |  | 12 238 |  |
| 2. | Е16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода |  | 0.688 | 8 246.84 | 5 673.82 | 32 226.97 | 22 172 | 3.908 |
| 2. 1. | З1-1042 | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 61.6 | 42.3808 | 9.920 | 420.42 | 119.830 | 5 078 | 12.08 |
| 2. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.04128 | 13.566 | 0.56 |  |  |  |
| 2. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.04 | 0.02752 | 86.40 | 2.38 |  |  |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 0.37 |  |  |  |
| 2. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.02 | 0.01376 | 111.99 | 1.54 |  |  |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 0.19 |  |  |  |
| 2. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.22 | 0.15136 | 87.17 | 13.19 | 493.63 | 75 | 5.665 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 1.76 |  |  |  |
| 2. 6. | С101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0.00266 | 0.00183008 | 13 398.40 | 24.52 | 48 041.17 | 88 | 3.586 |
| 2. 7. | С301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 69.32 | 47.69216 | 7.87 | 375.34 | 46.09 | 2 198 | 5.856 |
| 2. 8. | С411-0001 | Вода | м3 | 1.57 | 1.08016 | 2.41 | 2.60 |  |  |  |
| 2. 9. | с302-3340 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм | м | 99.8 | 68.6624 | 70.40 | 4 833.83 | 214.57 | 14 733 | 3.048 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 484.13 | 98% | 4 976 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 298.90 | 56% | 2 844 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 456.85 |  | 29 992 |  |
| 3. | Е65-6-9 | Смена смывных бачков (б/у) | 100 приборов |  | 0.16 | 1 139.13 | 182.26 | 11 243.50 | 1 799 | 9.871 |
| 3. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 100 | 16 | 9.070 | 145.12 | 109.570 | 1 753 | 12.08 |
| 3. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.38 | 0.0608 | 11.678 | 0.71 | 133.224 | 8 | 11.408 |
| 3. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.38 | 0.0608 | 31.26 | 1.90 | 147.00 | 9 | 4.705 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 0.71 | 133.27 | 8 | 11.408 |
| 3. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.37 | 0.0592 | 87.17 | 5.16 | 493.63 | 29 | 5.663 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 0.69 |  |  |  |
| 3. 5. | С301-1310 | Втулки полихлорвиниловые | шт. | 200 | 32 | 0.94 | 30.08 | 0.24 | 8 | 0.255 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 103% | 150.20 | 88% | 1 550 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 87.50 | 48% | 845 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 419.96 |  | 4 194 |  |
| 4. | Е65-6-14 | Смена унитазов (б/у) | 100 приборов |  | 0.16 | 3 829.54 | 612.72 | 39 752.50 | 6 360 | 10.38 |
| 4. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 354.7 | 56.752 | 9.070 | 514.74 | 109.570 | 6 218 | 12.08 |
| 4. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.4 | 0.064 | 11.563 | 0.74 | 133.281 | 9 | 11.527 |
| 4. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.4 | 0.064 | 31.26 | 2.00 | 147.00 | 9 | 4.705 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 0.74 | 133.27 | 9 | 11.527 |
| 4. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.4 | 0.064 | 87.17 | 5.58 | 493.63 | 32 | 5.661 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 0.74 |  |  |  |
| 4. 5. | С101-0311 | Каболка | т | 0.0035 | 0.00056 | 22 002.26 | 12.32 | 44 123.30 | 25 | 2.006 |
| 4. 6. | С101-1483 | Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм | т | 0.0072 | 0.001152 | 11 921.23 | 13.73 | 36 649.58 | 42 | 3.075 |
| 4. 7. | С101-2429 | Цемент расширяющийся | т | 0.02 | 0.0032 | 1 309.96 | 4.19 | 5 872.88 | 19 | 4.484 |
| 4. 8. | С301-1310 | Втулки полихлорвиниловые | шт. | 400 | 64 | 0.94 | 60.16 | 0.24 | 15 | 0.255 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 103% | 530.94 | 88% | 5 480 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 309.29 | 48% | 2 989 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 452.95 |  | 14 829 |  |
| 5. | Е46-04-010-02 | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 покрытия |  | 0.69 | 352.23 | 243.04 | 3 413.09 | 2 355 | 9.69 |
| 5. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 30.53 | 21.0657 | 7.800 | 164.31 | 94.220 | 1 985 | 12.08 |
| 5. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.65 | 2.5185 | 11.598 | 29.21 | 133.270 | 336 | 11.491 |
| 5. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 3.65 | 2.5185 | 31.26 | 78.73 | 147.00 | 370 | 4.702 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 29.21 | 133.27 | 336 | 11.491 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 191.58 | 84% | 1 950 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 116.11 | 48% | 1 114 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 550.73 |  | 5 419 |  |
| 6. | Е11-01-033-02 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм (б/у) | 100 м2 покрытия |  | 0.69 | 830.40 | 572.96 | 8 703.81 | 6 006 | 10.482 |
| 6. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 66.71 | 46.0299 | 8.530 | 392.64 | 103.040 | 4 743 | 12.08 |
| 6. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.76 | 0.5244 | 11.594 | 6.08 | 133.276 | 70 | 11.495 |
| 6. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.76 | 0.5244 | 31.26 | 16.39 | 147.00 | 77 | 4.703 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 6.08 | 133.27 | 70 | 11.495 |
| 6. 4. | Х33-1531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0.9 | 0.621 | 0.95 | 0.59 | 4.20 | 3 | 4.424 |
| 6. 5. | Х34-0311 | Машина для острожки деревянных полов | маш.-ч | 2.7 | 1.863 | 2.09 | 3.89 | 8.74 | 16 | 4.185 |
| 6. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.1 | 0.759 | 87.17 | 66.16 | 493.63 | 375 | 5.663 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 8.80 |  |  |  |
| 6. 7. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0262 | 0.018078 | 5 160.53 | 93.29 | 43 813.56 | 792 | 8.49 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 442.58 | 94% | 4 524 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 255.18 | 51% | 2 455 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 270.72 |  | 12 985 |  |
| 7. | Е46-04-009-01 | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | м3 |  | 2.1 | 313.94 | 659.26 | 2 013.27 | 4 228 | 6.413 |
| 7. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 8.93 | 18.753 | 9.070 | 170.09 | 109.570 | 2 055 | 12.08 |
| 7. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.26 | 4.746 | 10.059 | 47.74 | 115.579 | 549 | 11.49 |
| 7. 3. | Х05-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 2.26 | 4.746 | 100.01 | 474.65 | 449.78 | 2 135 | 4.497 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.06 | 47.74 | 115.58 | 549 | 11.49 |
| 7. 4. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 4.52 | 9.492 | 1.53 | 14.52 | 4.05 | 38 | 2.647 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 215.65 | 84% | 2 187 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 130.70 | 48% | 1 250 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 005.61 |  | 7 665 |  |
| 8. | Е06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0.021 | 66 495.71 | 1 396.40 | 418 541.39 | 8 790 | 6.295 |
| 8. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 180 | 3.78 | 7.800 | 29.48 | 94.220 | 356 | 12.08 |
| 8. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 18 | 0.378 | 13.492 | 5.10 |  |  |  |
| 8. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 18 | 0.378 | 86.40 | 32.66 |  |  |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 5.10 |  |  |  |
| 8. 4. | Х11-1301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 48 | 1.008 | 0.50 | 0.50 | 1.36 | 1 | 2.74 |
| 8. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.13 | 0.00273 | 87.17 | 0.24 | 493.63 | 1 | 5.625 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 0.03 |  |  |  |
| 8. 6. | С101-1668 | Рогожа | м2 | 250 | 5.25 | 10.08 | 52.92 | 20.15 | 106 | 1.999 |
| 8. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.0042 | 2.41 | 0.01 |  |  |  |
| 8. 8. | с401-0063 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100) | м3 | 102 | 2.142 | 597.85 | 1 280.59 | 3 886.42 | 8 325 | 6.501 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 32.85 | 80% | 285 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 19.02 | 44% | 157 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 448.27 |  | 9 232 |  |
| 9. | Е46-03-010-02 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 | 100 отверстий |  | 0.09 | 1 263.54 | 113.73 | 8 186.54 | 736 | 6.471 |
| 9. 1. | З1-1039 | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 35.43 | 3.1887 | 9.510 | 30.32 | 114.880 | 366 | 12.08 |
| 9. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8.99 | 0.8091 | 10.061 | 8.14 | 115.585 | 94 | 11.489 |
| 9. 3. | Х05-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 8.99 | 0.8091 | 100.01 | 80.92 | 449.78 | 364 | 4.497 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.06 | 8.14 | 115.58 | 94 | 11.489 |
| 9. 4. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 17.98 | 1.6182 | 1.53 | 2.48 | 4.05 | 7 | 2.641 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 38.09 | 84% | 386 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 23.08 | 48% | 221 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 174.90 |  | 1 343 |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 9 957.56 |  | 58 476 | 5.873 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 985.39 |  | 22 115 | 7.408 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 5, 7, 9; %=94 - по стр. 6; %=80 - по стр. 8) |  |  |  |  | 920.75 |  | 9 332 | 10.135 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 5, 7, 9; %=51 - по стр. 6; %=44 - по стр. 8) |  |  |  |  | 544.09 |  | 5 197 | 9.552 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 450.23 |  | 36 644 | 8.234 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 6 972.17 |  | 36 361 | 5.215 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1; %=98 - по стр. 2; %=88 - по стр. 3, 4) |  |  |  |  | 1 534.56 |  | 15 803 | 10.298 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1; %=56 - по стр. 2; %=48 - по стр. 3, 4) |  |  |  |  | 945.21 |  | 9 089 | 9.616 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 9 451.94 |  | 61 253 | 6.48 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 13 902.17 |  | 97 897 | 7.042 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 2 455.31 |  | 25 135 | 10.237 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 1 489.30 |  | 14 286 | 9.592 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ |  |  |  |  | 13 903.61 |  | 97 898 | 7.041 |
|  | НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ |  |  |  |  |  | 18 | 17 622 |  |
|  | ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА |  |  |  |  |  |  | 115 520 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |