| Стройка: | Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения многоквартирного дома по адресу Вязниковский район, пос. Никологоры, ул. 3-я Пролетарская, д. 24 |
| --- | --- |
| Объект: | Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения многоквартирного дома по адресу Вязниковский район, пос. Никологоры, ул. 3-я Пролетарская, д. 24 |
| ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |
| к Локальной смете № 02-01-12 |
| на Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения многоквартирного дома по адресу Вязниковский район, пос. Никологоры, ул. 3-я Пролетарская, д. 24 |
| Основание: Дефектная ведомость, утвержденная заказчиком |
| Сметная стоимость: | 146.502 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.309 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 35.232 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 1 кв.2012 г. |

| № пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) | Сметная стоимость в текущих ценах (руб.) | Индекс для смт. цен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов |  | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Затраты труда рабочих-строителей |
| 1 | З1-1022 | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 6.3216 | 7.940 | 50.00 | 95.920 | 606 | 12.12 |
| 2 | З1-1027 | Рабочий строитель среднего разряда 2,7 | чел.-ч | 34.66 | 8.310 | 288.00 | 100.380 | 3 479 | 12.08 |
| 3 | З1-1028 | Рабочий строитель среднего разряда 2,8 | чел.-ч | 11.712 | 8.380 | 98.00 | 101.230 | 1 186 | 12.102 |
| 4 | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 3.65 | 8.530 | 31.00 | 103.040 | 376 | 12.129 |
| 5 | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 5.456 | 8.640 | 47.00 | 104.370 | 569 | 12.106 |
| 6 | З1-1033 | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 | чел.-ч | 5.968 | 8.860 | 53.00 | 107.030 | 639 | 12.057 |
| 7 | З1-1034 | Рабочий строитель среднего разряда 3,4 | чел.-ч | 2.761 | 8.970 | 25.00 | 108.360 | 299 | 11.96 |
| 8 | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 42.864 | 9.070 | 389.00 | 109.570 | 4 697 | 12.075 |
| 9 | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 1.092 | 9.620 | 11.00 | 116.210 | 127 | 11.545 |
| 10 | З1-1042 | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 179.5272 | 9.920 | 1 781.00 | 119.830 | 21 513 | 12.079 |
|  |  | Итого по разделу |  | 294.0118 |  | 2 773.00 |  | 33 491 | 12.078 |
|  | Затраты труда машинистов |
| 11 | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 14.8221 | 10.255 | 152.00 | 117.000 | 1 741 | 11.454 |
|  | Машины и механизмы |
| 12 | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.0542 | 86.40 | 5.00 | 807.87 | 44 | 8.8 |
|  |  |  | (1) |  | 13.50 | 1.00 | 155.10 | 8.00 | 8 |
| 13 | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.0342 | 111.99 | 4.00 | 668.11 | 23 | 5.75 |
|  |  |  | (1) |  | 13.50 |  | 155.10 | 5.00 | 0 |
| 14 | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.272 | 89.99 | 24.00 | 325.96 | 89 | 3.708 |
|  |  |  | (1) |  | 10.06 | 3.00 | 115.58 | 31.00 | 10.333 |
| 15 | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.3507 | 31.26 | 11.00 | 188.30 | 66 | 6 |
|  |  |  | (1) |  | 11.60 | 4.00 | 133.27 | 47.00 | 11.75 |
| 16 | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3.3 | 1.20 | 4.00 | 4.84 | 16 | 4 |
| 17 | Х05-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 13.079 | 100.01 | 1 308.00 | 449.78 | 5 883 | 4.498 |
|  |  |  | (1) |  | 10.06 | 132.00 | 115.58 | 1 512.00 | 11.455 |
| 18 | Х11-1301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 2.9872 | 0.50 | 1.00 | 1.36 | 4 | 4 |
| 19 | Х33-0210 | Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.-ч | 1.032 | 34.55 | 36.00 | 196.85 | 203 | 5.639 |
|  |  |  | (1) |  | 11.60 | 12.00 | 133.27 | 138.00 | 11.5 |
| 20 | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 23.982 | 1.53 | 37.00 | 4.05 | 97 | 2.622 |
| 21 | Х33-1100 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 2.192 | 0.55 | 1.00 | 1.33 | 3 | 3 |
| 22 | Х33-2101 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 1.638 | 2.16 | 4.00 | 4.30 | 7 | 1.75 |
| 23 | Х34-0311 | Машина для острожки деревянных полов | маш.-ч | 0.14225 | 2.09 |  | 8.74 | 1 | 0 |
| 24 | Х39-2208 | Сварочный агрегат <Ротенбергер> | маш.-ч | 8.3984 | 36.82 | 309.00 | 228.95 | 1 923 | 6.223 |
| 25 | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.4383 | 87.17 | 125.00 | 493.63 | 710 | 5.68 |
|  |  |  | (1) |  | 11.60 | 17.00 |  |  | 0 |
|  |  | Итого по разделу |  |  |  | 1 869.00 |  | 9 069 | 4.852 |
|  | Материальные ресурсы |
| 26 | П1. | Трубная изоляция Термафлекс Д 48*9 | м | 46.2 | 8.73 | 403.00 | 37.15 | 1 716 | 4.258 |
| 27 | С101-0137 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм | т | 0.0008372 | 22 288.50 | 19.00 | 48 474.65 | 41 | 2.158 |
| 28 | С101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2.74 | 6.64 | 18.00 | 27.67 | 76 | 4.222 |
| 29 | С101-0329 | Клей 88-СА | кг | 0.2246 | 26.60 | 6.00 | 126.64 | 28 | 4.667 |
| 30 | С101-0595 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.0064 | 3 003.36 | 19.00 | 5 710.33 | 37 | 1.947 |
| 31 | С101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.43 | 37.93 | 16.00 | 87.64 | 38 | 2.375 |
| 32 | С101-1680 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0.09828 | 282.00 | 28.00 | 1 422.80 | 140 | 5 |
| 33 | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0006 | 5 160.53 | 3.00 | 43 813.56 | 26 | 8.667 |
| 34 | С101-1915 | Сверла кольцевые алмазные диаметром 32 мм | шт. | 0.1512 | 69.78 | 11.00 | 842.33 | 127 | 11.545 |
| 35 | С101-2481 | Лента самоклеящаяся <Армофлекс> 3х50 мм | м | 63 | 4.67 | 294.00 | 6.10 | 384 | 1.306 |
| 36 | С102-0138 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.0032 | 561.41 | 2.00 | 2 780.23 | 9 | 4.5 |
| 37 | С103-3001-33 | Трубы полипропиленовые PN 10 диаметром 20 мм | м | 21.576 | 5.24 | 113.00 | 18.79 | 405 | 3.584 |
| 38 | С103-3002-33 | Трубы полипропиленовые PN 10 диаметром 25 мм | м | 31.586 | 8.22 | 260.00 | 27.67 | 874 | 3.362 |
| 39 | С103-3004-33 | Трубы полипропиленовые PN 10 диаметром 40 мм | м | 39.354 | 24.42 | 961.00 | 73.12 | 2 878 | 2.995 |
| 40 | С103-3036-33 | Муфта соединительная полипропиленовая, диаметром 20 мм | шт. | 6 | 1.19 | 7.00 | 3.86 | 23 | 3.286 |
| 41 | С103-3037-33 | Муфта соединительная полипропиленовая, диаметром 25 мм | шт. | 6 | 1.67 | 10.00 | 5.71 | 34 | 3.4 |
| 42 | С103-3039-33 | Муфта соединительная полипропиленовая, диаметром 40 мм | шт. | 4 | 4.17 | 17.00 | 13.58 | 54 | 3.176 |
| 43 | С103-3051-33 | Муфта переходная полипропиленовая, диаметром 25-20 мм | шт. | 16 | 1.67 | 27.00 | 4.23 | 68 | 2.519 |
| 44 | С103-3091-33 | Муфта комбинированная (наружная резьба) полипропиленовая, диаметром 20-1/2 | шт. | 16 | 9.88 | 158.00 | 36.81 | 589 | 3.728 |
| 45 | С103-3101-33 | Муфта комбинированная (наружная резьба под ключ) полипропиленовая, диаметром 40-1 1/4 | шт. | 2 | 83.37 | 167.00 | 355.71 | 711 | 4.257 |
| 46 | С103-3121-33 | Угольник 90 град. полипропиленовый, диаметром 20 мм . | шт. | 16 | 1.31 | 21.00 | 4.94 | 79 | 3.762 |
| 47 | С103-3122-33 | Угольник 90 град. полипропиленовый, диаметром 25 мм | шт. | 32 | 2.02 | 65.00 | 7.90 | 253 | 3.892 |
| 48 | С103-3124-33 | Угольник 90 град. полипропиленовый, диаметром 40 мм | шт. | 12 | 4.29 | 51.00 | 25.84 | 310 | 6.078 |
| 49 | С103-3144-33 | Тройник полипропиленовый, диаметром 40 мм | шт. | 2 | 7.74 | 15.00 | 29.82 | 60 | 4 |
| 50 | С103-3157-33 | Тройник переходной полипропиленовый, диаметром 25-20-25 мм | шт. | 16 | 3.21 | 51.00 | 8.87 | 142 | 2.784 |
| 51 | С103-3165-33 | Тройник переходной полипропиленовый, диаметром 40-25-40 мм | шт. | 8 | 14.54 | 116.00 | 25.45 | 204 | 1.759 |
| 52 | С103-3293-33 | Муфта полипропиленовая разъемная диаметром 40мм | шт. | 1 | 65.50 | 66.00 | 141.00 | 141 | 2.136 |
| 53 | С104-0169 | Клипсы (зажимы) | шт. | 126 | 0.97 | 122.00 | 4.17 | 525 | 4.303 |
| 54 | С113-0393 | Клей <Армофлекс> 520 | л | 0.6006 | 94.75 | 57.00 | 428.88 | 258 | 4.526 |
| 55 | С113-0394 | Очиститель для клея <Армофлекс> | л | 0.084 | 55.01 | 5.00 | 111.94 | 9 | 1.8 |
| 56 | С203-0522 | Доски для покрытия полов толщиной 47 мм, шириной 118 мм | м3 | 0.039 | 1 843.08 | 72.00 | 11 884.43 | 463 | 6.431 |
| 57 | С301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 14.3502 | 7.87 | 113.00 | 46.09 | 661 | 5.85 |
| 58 | С302-1832 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм | шт. | 16 | 58.37 | 934.00 | 142.57 | 2 281 | 2.442 |
| 59 | С302-1833 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм | шт. | 6 | 77.82 | 467.00 | 210.70 | 1 264 | 2.707 |
| 60 | С302-1835 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 40 мм | шт. | 1 | 295.72 | 296.00 | 592.53 | 593 | 2.003 |
| 61 | С401-0005 | Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) | м3 | 3.264 | 573.94 | 1 873.00 | 3 738.81 | 12 203 | 6.515 |
| 62 | С402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 | м3 | 0.3264 | 465.84 | 152.00 | 3 834.03 | 1 251 | 8.23 |
| 63 | С405-1601 | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | кг | 0.00388 | 2.15 |  | 15.91 |  | 0 |
| 64 | С408-0021 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 0.144 | 154.22 | 22.00 | 899.93 | 130 | 5.909 |
| 65 | С408-0023 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм | м3 | 1.6 | 130.32 | 209.00 | 899.93 | 1 440 | 6.89 |
| 66 | С408-0024 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм | м3 | 0.16 | 120.54 | 19.00 | 899.93 | 144 | 7.579 |
| 67 | С408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 1.92 | 78.25 | 150.00 | 365.84 | 702 | 4.68 |
| 68 | С411-0001 | Вода | м3 | 3.36458 | 2.41 | 8.00 |  |  | 0 |
| 69 | С413-0434 | Каменная мелочь марки 300 | м3 | 0.176 | 67.37 | 12.00 | 625.23 | 110 | 9.167 |
| 70 | С506-0879 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм | кг | 0.1386 | 56.72 | 8.00 | 146.13 | 20 | 2.5 |
| 71 | С509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.22 |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Итого по разделу |  |  |  | 7 443.00 |  | 31 501 | 4.232 |
|  | ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 12 085.00 |  | 74 061 | 6.128 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 3 096.70 |  | 31 762 | 10.257 |
|  | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ |  |  |  | 1 918.54 |  | 18 331 | 9.555 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ |  |  |  | 17 100.24 |  | 124 154 | 7.26 |
|  | НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ |  |  |  |  | 18 | 22 348 |  |
|  | ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА |  |  |  |  |  | 146 502 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |