| Стройка: | Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения многоквартирного дома по адресу Вязниковский район, пос. Никологоры, ул. 3-я Пролетарская, д. 26 |
| --- | --- |
| Объект: | Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения многоквартирного дома по адресу Вязниковский район, пос. Никологоры, ул. 3-я Пролетарская, д. 26 |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-13 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения многоквартирного дома по адресу Вязниковский район, пос. Никологоры, ул. 3-я Пролетарская, д. 26 |
| Основание: Дефектная ведомость, утвержденная заказчиком |
| Сметная стоимость: | 146. 696 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.310 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 35.343 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 1 кв.2012 г. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в базисных ценах | Сметная стоимость в текущих ценах | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая | на единицу измерения | общая |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода |  | 1.01 | 329.62 | 332.92 | 3 627.48 | 3 664 | 11.006 |
|  |  | Объем: 25+34+42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1. | З1-1027 | Рабочий строитель среднего разряда 2,7 | чел.-ч | 34.66 | 35.0066 | 8.310 | 290.90 | 100.380 | 3 514 | 12.079 |
| 1. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.1 | 0.101 | 11.584 | 1.17 | 133.267 | 13 | 11.504 |
| 1. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.1 | 0.101 | 31.26 | 3.16 | 188.30 | 19 | 6.019 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 1.17 | 133.27 | 13 | 11.504 |
| 1. 4. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3.3 | 3.333 | 1.20 | 4.00 | 4.84 | 16 | 4.033 |
| 1. 5. | С101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2.74 | 2.7674 | 6.64 | 18.38 | 27.67 | 77 | 4.166 |
| 1. 6. | С101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.43 | 0.4343 | 37.93 | 16.47 | 87.64 | 38 | 2.311 |
| 1. 7. | с509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.22 | 0.2222 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 74% | 216.14 | 63% | 2 222 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 146.04 | 40% | 1 411 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 695.10 |  | 7 297 |  |
| 2. | Е16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода |  | 0.25 | 2 584.89 | 646.21 | 26 965.38 | 6 741 | 10.432 |
| 2. 1. | З1-1042 | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 190.24 | 47.56 | 9.920 | 471.80 | 119.830 | 5 699 | 12.08 |
| 2. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.08 | 0.02 | 13.500 | 0.27 | 155.000 | 3 | 11.481 |
| 2. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.05 | 0.0125 | 86.40 | 1.08 | 807.87 | 10 | 9.352 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 0.17 | 155.10 | 2 | 11.412 |
| 2. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.0075 | 111.99 | 0.84 | 668.11 | 5 | 5.964 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 0.10 | 155.10 | 1 | 11.6 |
| 2. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.22 | 0.055 | 87.17 | 4.79 | 493.63 | 27 | 5.668 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 0.64 |  |  |  |
| 2. 6. | х39-2208 | Сварочный агрегат <Ротенбергер> | маш.-ч | 13.34 | 3.335 | 36.82 | 122.79 | 228.95 | 764 | 6.218 |
| 2. 7. | С101-0137 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм | т | 0.00085 | 0.0002125 | 22 288.50 | 4.74 | 48 474.65 | 10 | 2.173 |
| 2. 8. | С101-0329 | Клей 88-СА | кг | 0.25 | 0.0625 | 26.60 | 1.66 | 126.64 | 8 | 4.771 |
| 2. 9. | С101-1680 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0.1 | 0.025 | 282.00 | 7.05 | 1 422.80 | 36 | 5.045 |
| 2. 10. | С301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 15.85 | 3.9625 | 7.87 | 31.18 | 46.09 | 183 | 5.857 |
| 2. 11. | С405-1601 | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | кг | 0.0016 | 0.0004 | 2.15 |  | 15.91 | 0 |  |
| 2. 12. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.47 | 0.1175 | 2.41 | 0.28 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 542.88 | 98% | 5 588 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 335.17 | 56% | 3 193 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 524.26 |  | 15 522 |  |
| 3. | С103-3001-33 | Трубы полипропиленовые PN 10 диаметром 20 мм | м |  | 22.475 | 5.24 | 117.77 | 18.79 | 422 | 3.583 |
|  |  | Объем: 25*0.899 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | С103-3091-33 | Муфта комбинированная (наружная резьба) полипропиленовая, диаметром 20-1/2 | шт. |  | 16 | 9.88 | 158.08 | 36.81 | 589 | 3.726 |
| 5. | С103-3036-33 | Муфта соединительная полипропиленовая, диаметром 20 мм | шт. |  | 6 | 1.19 | 7.14 | 3.86 | 23 | 3.221 |
| 6. | С103-3121-33 | Угольник 90 град. полипропиленовый, диаметром 20 мм . | шт. |  | 16 | 1.31 | 20.96 | 4.94 | 79 | 3.769 |
| 7. | С302-1832 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм | шт. |  | 16 | 58.37 | 933.92 | 142.57 | 2 281 | 2.442 |
| 8. | Е16-04-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода |  | 0.34 | 1 968.98 | 669.46 | 20 808.48 | 7 076 | 10.57 |
| 8. 1. | З1-1042 | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 149.64 | 50.8776 | 9.920 | 504.71 | 119.830 | 6 097 | 12.08 |
| 8. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.08 | 0.0272 | 13.603 | 0.37 | 155.147 | 4 | 11.405 |
| 8. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.05 | 0.017 | 86.40 | 1.47 | 807.87 | 14 | 9.34 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 0.23 | 155.10 | 3 | 11.478 |
| 8. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.0102 | 111.99 | 1.14 | 668.11 | 7 | 5.974 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 0.14 | 155.10 | 2 | 11.286 |
| 8. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.22 | 0.0748 | 87.17 | 6.52 | 493.63 | 37 | 5.663 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 0.87 |  |  |  |
| 8. 6. | х39-2208 | Сварочный агрегат <Ротенбергер> | маш.-ч | 8.12 | 2.7608 | 36.82 | 101.65 | 228.95 | 632 | 6.218 |
| 8. 7. | С101-0137 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм | т | 0.00059 | 0.0002006 | 22 288.50 | 4.47 | 48 474.65 | 10 | 2.174 |
| 8. 8. | С101-0329 | Клей 88-СА | кг | 0.2 | 0.068 | 26.60 | 1.81 | 126.64 | 9 | 4.757 |
| 8. 9. | С101-1680 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0.069 | 0.02346 | 282.00 | 6.62 | 1 422.80 | 33 | 5.042 |
| 8. 10. | С301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 15.12 | 5.1408 | 7.87 | 40.46 | 46.09 | 237 | 5.856 |
| 8. 11. | С405-1601 | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | кг | 0.0025 | 0.00085 | 2.15 |  | 15.91 | 0 |  |
| 8. 12. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.74 | 0.2516 | 2.41 | 0.61 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 580.84 | 98% | 5 979 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 358.61 | 56% | 3 417 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 608.91 |  | 16 472 |  |
| 9. | С103-3002-33 | Трубы полипропиленовые PN 10 диаметром 25 мм | м |  | 31.586 | 8.22 | 259.64 | 27.67 | 874 | 3.366 |
|  |  | Объем: 34*0.929 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | С103-3157-33 | Тройник переходной полипропиленовый, диаметром 25-20-25 мм | шт. |  | 16 | 3.21 | 51.36 | 8.87 | 142 | 2.765 |
| 11. | С103-3122-33 | Угольник 90 град. полипропиленовый, диаметром 25 мм | шт. |  | 32 | 2.02 | 64.64 | 7.90 | 253 | 3.914 |
| 12. | С103-3037-33 | Муфта соединительная полипропиленовая, диаметром 25 мм | шт. |  | 6 | 1.67 | 10.02 | 5.71 | 34 | 3.393 |
| 13. | С103-3051-33 | Муфта переходная полипропиленовая, диаметром 25-20 мм | шт. |  | 16 | 1.67 | 26.72 | 4.23 | 68 | 2.545 |
| 14. | С302-1833 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм | шт. |  | 6 | 77.82 | 466.92 | 210.70 | 1 264 | 2.707 |
| 15. | Е16-04-002-04 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм | 100 м трубопровода |  | 0.42 | 2 030.28 | 852.71 | 21 861.02 | 9 182 | 10.768 |
| 15. 1. | З1-1042 | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 162.4 | 68.208 | 9.920 | 676.62 | 119.830 | 8 173 | 12.08 |
| 15. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.1 | 0.042 | 13.571 | 0.57 | 155.238 | 7 | 11.439 |
| 15. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.06 | 0.0252 | 86.40 | 2.18 | 807.87 | 20 | 9.339 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 0.34 | 155.10 | 4 | 11.5 |
| 15. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0168 | 111.99 | 1.88 | 668.11 | 11 | 5.968 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 0.23 | 155.10 | 3 | 11.348 |
| 15. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.31 | 0.1302 | 87.17 | 11.35 | 493.63 | 64 | 5.663 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 1.51 |  |  |  |
| 15. 6. | х39-2208 | Сварочный агрегат <Ротенбергер> | маш.-ч | 5.8 | 2.436 | 36.82 | 89.69 | 228.95 | 558 | 6.218 |
| 15. 7. | С101-0137 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм | т | 0.00103 | 0.0004326 | 22 288.50 | 9.64 | 48 474.65 | 21 | 2.175 |
| 15. 8. | С101-0329 | Клей 88-СА | кг | 0.23 | 0.0966 | 26.60 | 2.57 | 126.64 | 12 | 4.759 |
| 15. 9. | С101-1680 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0.121 | 0.05082 | 282.00 | 14.33 | 1 422.80 | 72 | 5.046 |
| 15. 10. | С301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 12.87 | 5.4054 | 7.87 | 42.54 | 46.09 | 249 | 5.856 |
| 15. 11. | С405-1601 | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | кг | 0.0063 | 0.002646 | 2.15 | 0.01 | 15.91 | 0 | 4 |
| 15. 12. | С411-0001 | Вода | м3 | 1.88 | 0.7896 | 2.41 | 1.90 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 778.77 | 98% | 8 016 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 480.80 | 56% | 4 581 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 112.28 |  | 21 779 |  |
| 16. | С103-3004-33 | Трубы полипропиленовые PN 10 диаметром 40 мм | м |  | 39.354 | 24.42 | 961.02 | 73.12 | 2 878 | 2.995 |
|  |  | Объем: 42.0*0.937 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | С103-3039-33 | Муфта соединительная полипропиленовая, диаметром 40 мм | шт. |  | 4 | 4.17 | 16.68 | 13.58 | 54 | 3.237 |
| 18. | С103-3124-33 | Угольник 90 град. полипропиленовый, диаметром 40 мм | шт. |  | 12 | 4.29 | 51.48 | 25.84 | 310 | 6.022 |
| 19. | С103-3101-33 | Муфта комбинированная (наружная резьба под ключ) полипропиленовая, диаметром 40-1 1/4 | шт. |  | 2 | 83.37 | 166.74 | 355.71 | 711 | 4.264 |
| 20. | С103-3144-33 | Тройник полипропиленовый, диаметром 40 мм | шт. |  | 2 | 7.74 | 15.48 | 29.82 | 60 | 3.876 |
| 21. | С103-3165-33 | Тройник переходной полипропиленовый, диаметром 40-25-40 мм | шт. |  | 8 | 14.54 | 116.32 | 25.45 | 204 | 1.754 |
| 22. | С302-1835 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 40 мм | шт. |  | 1 | 295.72 | 295.72 | 592.53 | 593 | 2.005 |
| 23. | С103-3293-33 | Муфта полипропиленовая разъемная диаметром 40мм | шт. |  | 1 | 65.50 | 65.50 | 141.00 | 141 | 2.153 |
| 24. | Е26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками | 10 м трубопровода |  | 4.2 | 173.22 | 727.55 | 831.88 | 3 494 | 4.802 |
| 24. 1. | З1-1042 | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 3.52 | 14.784 | 9.920 | 146.66 | 119.830 | 1 772 | 12.08 |
| 24. 2. | Х33-2101 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 0.39 | 1.638 | 2.16 | 3.54 | 4.30 | 7 | 1.989 |
| 24. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.25 | 1.05 | 87.17 | 91.53 | 493.63 | 518 | 5.663 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 12.18 |  |  |  |
| 24. 4. | С101-2481 | Лента самоклеящаяся <Армофлекс> 3х50 мм | м | 15 | 63 | 4.67 | 294.21 | 6.10 | 384 | 1.306 |
| 24. 5. | С104-0169 | Клипсы (зажимы) | шт. | 30 | 126 | 0.97 | 122.22 | 4.17 | 525 | 4.299 |
| 24. 6. | С113-0393 | Клей <Армофлекс> 520 | л | 0.143 | 0.6006 | 94.75 | 56.91 | 428.88 | 258 | 4.526 |
| 24. 7. | С113-0394 | Очиститель для клея <Армофлекс> | л | 0.02 | 0.084 | 55.01 | 4.62 | 111.94 | 9 | 2.035 |
| 24. 8. | С506-0879 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм | кг | 0.033 | 0.1386 | 56.72 | 7.86 | 146.13 | 20 | 2.576 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 131.99 | 77% | 1 364 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 88.00 | 48% | 851 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 947.54 |  | 5 709 |  |
| 25. | П1. | Трубная изоляция Термафлекс Д 48*9 | м |  | 46.2 | 8.73 | 403.33 | 37.02 | 1 710 | 4.24 |
|  |  | Объем: 42*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Е57-4-5 | Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 50% | 100 м2 |  | 0.015 | 4 394.16 | 65.92 | 35 486.85 | 533 | 8.086 |
| 26. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 146 | 2.19 | 8.530 | 18.68 | 103.040 | 226 | 12.08 |
| 26. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.9 | 0.0285 | 11.579 | 0.33 | 133.333 | 4 | 11.515 |
| 26. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.9 | 0.0285 | 31.26 | 0.89 | 188.30 | 5 | 6.034 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 0.33 | 133.27 | 4 | 11.515 |
| 26. 4. | Х34-0311 | Машина для острожки деревянных полов | маш.-ч | 5.69 | 0.08535 | 2.09 | 0.18 | 8.74 | 1 | 4.167 |
| 26. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.9 | 0.0135 | 87.17 | 1.18 | 493.63 | 7 | 5.644 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 0.16 |  |  |  |
| 26. 6. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.024 | 0.00036 | 5 160.53 | 1.86 | 43 813.56 | 16 | 8.478 |
| 26. 7. | с203-0522 | Доски для покрытия полов толщиной 47 мм, шириной 118 мм | м3 | 1.56 | 0.0234 | 1 843.08 | 43.13 | 11 884.43 | 278 | 6.448 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 15.21 | 68% | 156 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 12.93 | 54% | 124 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 94.06 |  | 813 |  |
| 27. | Е46-03-007-02 | Пробивка проемов в конструкциях из бетона | м3 |  | 0.1 | 1 425.75 | 142.58 | 8 225.39 | 822 | 5.765 |
| 27. 1. | З1-1034 | Рабочий строитель среднего разряда 3,4 | чел.-ч | 27.61 | 2.761 | 8.970 | 24.77 | 108.360 | 299 | 12.08 |
| 27. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11.43 | 1.143 | 10.061 | 11.50 | 115.582 | 132 | 11.488 |
| 27. 3. | Х05-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 11.43 | 1.143 | 100.01 | 114.31 | 449.78 | 514 | 4.497 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.06 | 11.50 | 115.58 | 132 | 11.488 |
| 27. 4. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 22.86 | 2.286 | 1.53 | 3.50 | 4.05 | 9 | 2.646 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 35.91 | 84% | 362 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 21.76 | 48% | 207 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 200.25 |  | 1 391 |  |
| 28. | Е46-03-001-03 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм | 100 отверстий |  | 0.06 | 1 104.13 | 66.25 | 8 512.04 | 510 | 7.698 |
| 28. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.2 | 1.092 | 9.620 | 10.50 | 116.210 | 127 | 12.08 |
| 28. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 17.2 | 1.032 | 11.599 | 11.97 | 133.266 | 138 | 11.49 |
| 28. 3. | Х33-0210 | Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.-ч | 17.2 | 1.032 | 34.55 | 35.66 | 196.85 | 203 | 5.697 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 11.97 | 133.27 | 138 | 11.49 |
| 28. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.8 | 0.108 | 87.17 | 9.41 | 493.63 | 53 | 5.665 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 1.25 |  |  |  |
| 28. 5. | С101-1915 | Сверла кольцевые алмазные диаметром 32 мм | шт. | 2.52 | 0.1512 | 69.78 | 10.55 | 842.33 | 127 | 12.072 |
| 28. 6. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.843 | 0.05058 | 2.41 | 0.12 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 22.26 | 84% | 223 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 13.49 | 48% | 127 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 102.00 |  | 860 |  |
| 29. | Е46-04-009-01 | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | м3 |  | 4.8 | 313.94 | 1 506.88 | 2 013.27 | 9 664 | 6.413 |
| 29. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 8.93 | 42.864 | 9.070 | 388.78 | 109.570 | 4 697 | 12.08 |
| 29. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.26 | 10.848 | 10.060 | 109.13 | 115.580 | 1 254 | 11.489 |
| 29. 3. | Х05-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 2.26 | 10.848 | 100.01 | 1 084.91 | 449.78 | 4 879 | 4.497 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.06 | 109.13 | 115.58 | 1 254 | 11.489 |
| 29. 4. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 4.52 | 21.696 | 1.53 | 33.19 | 4.05 | 88 | 2.647 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 492.93 | 84% | 4 999 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 298.75 | 48% | 2 856 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 298.56 |  | 17 519 |  |
| 30. | Е11-01-002-01 | Устройство подстилающих слоев песчаных | м3 подстилающего слоя |  | 1.6 | 153.16 | 245.07 | 920.53 | 1 472 | 6.006 |
| 30. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 3.41 | 5.456 | 8.640 | 47.14 | 104.370 | 569 | 12.08 |
| 30. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.3 | 0.48 | 10.063 | 4.83 | 115.563 | 55 | 11.484 |
| 30. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.08 | 0.128 | 89.99 | 11.52 | 325.96 | 42 | 3.622 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.06 | 1.29 | 115.58 | 15 | 11.465 |
| 30. 4. | Х05-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 0.22 | 0.352 | 100.01 | 35.20 | 449.78 | 158 | 4.498 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.06 | 3.54 | 115.58 | 41 | 11.492 |
| 30. 5. | Х33-1100 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0.44 | 0.704 | 0.55 | 0.39 | 1.33 | 1 | 2.41 |
| 30. 6. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.15 | 0.24 | 2.41 | 0.58 |  |  |  |
| 30. 7. | с408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 1.2 | 1.92 | 78.25 | 150.24 | 365.84 | 702 | 4.675 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 57.69 | 94% | 587 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 33.26 | 51% | 318 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 336.02 |  | 2 377 |  |
| 31. | Е11-01-002-04 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | м3 подстилающего слоя |  | 1.6 | 251.68 | 402.72 | 1 776.39 | 2 843 | 7.059 |
| 31. 1. | З1-1033 | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 | чел.-ч | 3.73 | 5.968 | 8.860 | 52.88 | 107.030 | 639 | 12.08 |
| 31. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.55 | 0.88 | 10.057 | 8.85 | 115.580 | 102 | 11.493 |
| 31. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.09 | 0.144 | 89.99 | 12.96 | 325.96 | 47 | 3.622 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.06 | 1.45 | 115.58 | 17 | 11.476 |
| 31. 4. | Х05-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 0.46 | 0.736 | 100.01 | 73.61 | 449.78 | 331 | 4.497 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.06 | 7.40 | 115.58 | 85 | 11.496 |
| 31. 5. | Х33-1100 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0.93 | 1.488 | 0.55 | 0.82 | 1.33 | 2 | 2.415 |
| 31. 6. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.15 | 0.24 | 2.41 | 0.58 |  |  |  |
| 31. 7. | С413-0434 | Каменная мелочь марки 300 | м3 | 0.11 | 0.176 | 67.37 | 11.86 | 625.23 | 110 | 9.278 |
| 31. 8. | с408-0021 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 0.09 | 0.144 | 154.22 | 22.21 | 899.93 | 130 | 5.835 |
| 31. 9. | с408-0023 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм | м3 | 1 | 1.6 | 130.32 | 208.51 | 899.93 | 1 440 | 6.906 |
| 31. 10. | с408-0024 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм | м3 | 0.1 | 0.16 | 120.54 | 19.29 | 899.93 | 144 | 7.464 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 68.52 | 94% | 697 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 39.51 | 51% | 378 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 510.75 |  | 3 918 |  |
| 32. | Е11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 подстилающего слоя |  | 3.2 | 623.74 | 1 995.98 | 4 198.94 | 13 437 | 6.732 |
| 32. 1. | З1-1028 | Рабочий строитель среднего разряда 2,8 | чел.-ч | 3.66 | 11.712 | 8.380 | 98.15 | 101.230 | 1 186 | 12.08 |
| 32. 2. | Х11-1301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0.48 | 1.536 | 0.50 | 0.77 | 1.36 | 2 | 2.714 |
| 32. 3. | С101-0595 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.002 | 0.0064 | 3 003.36 | 19.22 | 5 710.33 | 37 | 1.902 |
| 32. 4. | С102-0138 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.001 | 0.0032 | 561.41 | 1.80 | 2 780.23 | 9 | 4.944 |
| 32. 5. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 1.12 | 2.41 | 2.70 |  |  |  |
| 32. 6. | с401-0005 | Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) | м3 | 1.02 | 3.264 | 573.94 | 1 873.34 | 3 738.81 | 12 203 | 6.514 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 108.95 | 94% | 1 115 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 62.82 | 51% | 605 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 167.75 |  | 15 157 |  |
| 33. | Е11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки |  | 0.16 | 1 316.70 | 210.67 | 11 862.70 | 1 897 | 9.005 |
| 33. 1. | З1-1022 | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 39.51 | 6.3216 | 7.940 | 50.19 | 95.920 | 606 | 12.08 |
| 33. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.27 | 0.2032 | 11.614 | 2.36 | 133.268 | 27 | 11.475 |
| 33. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.27 | 0.2032 | 31.26 | 6.35 | 188.30 | 38 | 6.025 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 2.36 | 133.27 | 27 | 11.475 |
| 33. 4. | Х11-1301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 9.07 | 1.4512 | 0.50 | 0.73 | 1.36 | 2 | 2.699 |
| 33. 5. | С411-0001 | Вода | м3 | 3.5 | 0.56 | 2.41 | 1.35 |  |  |  |
| 33. 6. | с402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 | м3 | 2.04 | 0.3264 | 465.84 | 152.05 | 3 834.03 | 1 251 | 8.23 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 58.33 | 94% | 595 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 33.63 | 51% | 323 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 302.63 |  | 2 815 |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 12 074.36 |  | 74 025 | 6.131 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 766.95 |  | 36 382 | 6.309 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 24; %=68 - по стр. 26; %=84 - по стр. 27-29; %=94 - по стр. 30-33) |  |  |  |  | 991.79 |  | 10 098 | 10.182 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 24, 27-29; %=54 - по стр. 26; %=51 - по стр. 30-33) |  |  |  |  | 604.15 |  | 5 789 | 9.582 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 7 362.89 |  | 52 269 | 7.099 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 6 307.41 |  | 37 643 | 5.968 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1; %=98 - по стр. 2, 8, 15) |  |  |  |  | 2 118.63 |  | 21 805 | 10.292 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1; %=56 - по стр. 2, 8, 15) |  |  |  |  | 1 320.62 |  | 12 602 | 9.542 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 9 746.66 |  | 72 050 | 7.392 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 17 109.55 |  | 124 319 | 7.266 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 3 110.42 |  | 31 903 | 10.257 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 1 924.77 |  | 18 391 | 9.555 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ |  |  |  |  | 17 110.19 |  | 124 319 | 7.266 |
|  | НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ |  |  |  |  |  | 18 | 22 377 |  |
|  | ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА |  |  |  |  |  |  | 146 696 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |